Monsieur BLANC Michel

11, Rue Basse

39570 CONLIEGE

Montmorot, le 12 janvier 2006  

DEVIS    ESTIMATIF   N°  D06/025
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Remplacement d’une chaudière fioul bois Rheinstahl par une chaudière fioul

Vidange de l’installation

· Vidange du réseau chauffage


L’ensemble
66.00 €

Travaux de dépose et évacuation à la déchetterie

· Chaudière fioul et bois avec ballon intégré

· Brûleur fioul à réutiliser

· Circulateur chauffage

· Soupape mano ½ à réutiliser

· Vase expansion

· Tube fer noir et tuyau de fumée

L’ensemble
 296.25 €

Générateur fioul

· Chaudière avec ballon intégré 150 litres VITOLA 111 27/33KW 

· Régulation VITOTRONIC 100 KC4

· Brûleur fioul CUENOD NC4 existant


L’ensemble
2 673.75 €

Accessoires chaufferie

· Vase expansion chauffage 

· Vanne 3 voies 33/42

· Circulateur GRUNDFOS

· Réutilisation soupape mano ½ 

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique 


L’ensemble
  494.31 €

Distribution chauffage

· Tube fer noir 26/34 à 40/49 compris raccords et soudures


L’ensemble
 316.04 €

Distribution sanitaire

· Tube cuivre écroui 12/14 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique


L’ensemble
127.27 €

Gainage et évacuation des fumées (Forfait hauteur 12ml)
· Tuyau inox 304 Ø 139 
· Coude équerre 90° 

· Rosace et manchette à sceller

· Gainage cheminée avec gaine inox diam140

· Té de purge et collier de fixation haut diam140


L’ensemble
 767.33 €

Alimentation eau froide 

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt à boisseau ¼ tour 15/21


L’ensemble
    63.09 €

Pot filtre fioul et modification alimentation chaudière

· Tube cuivre écroui 10/12 compris raccords colliers brasures

· Pot filtre fioul 3/8 bitube


L’ensemble
    80.59 €

Raccordement électrique chaudière

· Modification alimentation 

· Disjoncteur coupure chaudière existant


L’ensemble
   59.87 €

Mise en route essai 

· Mise en eau réseaux chauffage et sanitaire

· Essai purge réseaux

· Réglage de combustion brûleur


L’ensemble
  178.50 €


TOTAL H.T

  5 123.00 €


T.V.A. 5.50 %
    
281.77 €


TOTAL T.T.C
  
5 404.77 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er trimestre 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 3 sur 4

