Monsieur et Madame BRETIN

396, rue du Centre

39570 CONDAMINE

Montmorot, le 5 septembre 2006
DEVIS   ESTIMATIF   N°  D06/283
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Travaux de plomberie dans maison située à Beaurepaire 

FOURNITURE ET POSE

Alimentation et distribution sanitaire

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Réseau d’alimentation indépendant pour WC sur puit

· Calorifuge tuyauterie dans partie non chauffée


L’ensemble
2 142.60 €

Robinet arrêt général et sanitaire

· Robinet avant compteur ¾ compris raccords divers

· Robinets d’arrêt sanitaire pour attente appareils sanitaires


L’ensemble
  193.55 €

Robinet d’arrêt machine à laver et lave-vaisselle

· Robinet d’arrêt machine à laver et applique chromé

· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
   74.90 €

Evacuation appareils sanitaire sur fosse en cave

· Tube PVC évacuation (32 à (100 compris raccords divers


L’ensemble
 555.76 €

Ventilation de chute

· Tube PVC évacuation (100 compris raccords divers

· Aérateur à membrane 


L’ensemble
144.77 €

Production eau chaude sanitaire

· Ballon réchauffeur serpentin mixte 200 litres

· Kit résistance électrique

· Pompe de charge ballon

· Groupe de sécurité et siphon kit PVC

· Câblage sur attente électricien


L’ensemble
  792.42 €

Liaison hydraulique ballon chaudière

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Coquille isolante auto-adhésive Ep13mm

· Vannes d’isolement à boisseau 

· Purgeur automatique

· Clapet anti-retour


L’ensemble
 459.00 €

Mise en eau essai

· Mise en eau réseau sanitaire 

· Essai purge


L’ensemble
  57.80 €


TOTAL H.T

4 420.80 €


T.V.A. 5.50%

  243.14 €


TOTAL T.T.C

4 663.94 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 3 sur 3

