Mr et Mme BUEREY TODESCHINI

22, rue Pierre Hebmann

39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 16 janvier 2006  

DEVIS ESTIMATIF D05/514 B
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : rénovation d’une maison située 6, rue du Midi à Lons le Saunier

FOURNITURES ET POSE : 
S A N I T A I R E

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromé

· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
55.02 €

Ensemble WC suspendu comprenant :

· Bâti support GEBERIT DUOFIX

· Plaque de commande SAMBA 2 touches

· Cuvette suspendue ODEON

· Abattant WC double blanc


L'ensemble 
496.29 €

P L O M B E R I E 
Robinet arrêt général ¾

(Sur attente compteur en cave intérieure maison)

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
  24.87 €

Robinet d’arrosage extérieur 

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble
  35.41 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation diam100 compris raccords

· Aérateur à membrane diam100 


L’ensemble
139.32 €

Alimentation des appareils sanitaires

· Tube cuivre écroui 10/12 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’arrêt sanitaire ½ 


L’ensemble
1 096.45 €

Evacuation des appareils sanitaires

(Raccordement sur attente en cave)

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords


L’ensemble
 448.44 €

Attentes comble pour salle de bains

· Percement plancher

· Tube PVC évacuation diam100 compris raccords

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
170.50 €


TOTAL H.T

2 466.30 €



T.V.A. 5.50 %

  135.65 €


TOTAL T.T.C

2 601.95 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er trimestre 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 2 sur 3

