MR  CARMINATI 

81 Rue des Cretets

39220 LES ROUSSES

Saint -Claude, le 10 Mars 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/103
Affaire suivie par Gérald BONAVERO
Réf: Appt n° 5 Immeuble ex Ets BUFFARD "LA DOYE"

Objet: Devis pour installation d'un chauffage central au gaz naturel.

FOURNITURE et POSE:
Générateur:

· 1 chaudière murale gaz ventouse "Prontacqua 28 BIS" puissance 28 kw.

· 1 ballon d'ECS capacité 60 litres.

· 1 percement et scellement de la ventouse Ø 60/100.

L'ensemble

1796 €

Corps de chauffe: 

· Radiateurs acier "Biasi" avec habillage et peinture époxy.

· Hall entrée: repose d'un radiateur récupéré.

· Cuisine: nb1.

· Séjour: nb1.

· Ch1: nb1.

· Ch2: nb1.

· Ch3: nb1.

· Salle de Bains: repose d'un radiateur récupéré.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 6 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple réglage.

· 7 coudes de réglages.

L'ensemble

1531 €

Distribution (derrière doublage):

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, brasures
            et gaines.

· Percements et ragréages murs et cloisons.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

1876 €

Expansion chaudière et ballon:

· Pvc Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· Percements et ragréages murs et cloisons.

L'ensemble

224 €

Gaz (depuis compteur GDF):

· Cuivre écroui Ø 22 avec raccords, colliers, brasures 6 % argent

            et gaines.

· 1 vanne d'arrêt calibre 15 avec raccords.

· Percements et ragréages murs et cloisons.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz".

 L'ensemble

485 €

Régulation et électricité:

· 1 thermostat d'ambiance "Digi 2" avec horloge hebdomadaire

            digitale et kit lithium.

· Alimentation et raccordements thermostat et chaudière depuis attentes
      à proximité par votre électricien.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

212 €

TOTAL  H.T…………..6124.00 €
T.V.A.  5.5 %.................336.82 €

TOTAL  T.T.C……….6460.82 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2006 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY

Page 1 sur 3

