MR  CARMINATI 
81 Rue des Cretets

39220 LES ROUSSES

Saint -Claude, le 10 Mars 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/104
Affaire suivie par Gérald BONAVERO
Réf: Appt n° 5 Immeuble ex Ets BUFFARD "LA DOYE"

Objet: Devis pour travaux de sanitaire.

FOURNITURE et POSE:

Appareils sanitaires (couleur blanche):

· 1 baignoire acrylique "Corvette" 1.70 *0.75 ml avec repose tête

            et accoudoirs intégrés.

· 1 vidage à câble.

· 1 mitigeur "Clip" B /Douche.

· 1 douchette murale réglable.

· 1 support périphérique avec joint silicone.

L'ensemble

395 €

· 1 cuvette wc "Brive 2" à sortie horizontale.
· 1 réservoir attenant avec mécanisme poussoir 3/6litres.

· 1 abattant double thermodur "Spot".

· 1 robinet d'arrêt chromé Ø 3/8.

· 1 pipe coudée Ø 100.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

222 €

Distribution (depuis compteur EF):

· Cuivre écroui Ø 16 avec raccords, colliers et brasures.
· 1 vanne d'arrêt générale Ø ¾.

· 1 détendeur Ø ¾.

· 2 robinets d'arrêt avec appliques pour M à L.

· Cuivre écroui Ø16 à Ø 12 avec raccords, colliers et brasures et gaines.

· Percements et ragréages murs et cloisons.

· Raccordements ECS et EFS de la chaudière.

· Attentes EC et EF pour évier et vasques.

L'ensemble

1643 €

Evacuations (depuis attentes à proximité):

· Pvc Ø 100 à Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· 2 cannes de M à L.

· Attentes vidange pour évier et vasques.

· Percements et ragréages murs et cloisons.

L'ensemble

573 €

TOTAL  H.T…………….2833.00 €

T.V.A.  5.5 %......................155.82 €

TOTAL  T.T.C………….2988.82 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2006 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 2

