MAIRIE DE TRENAL

Rue de la Mairie

39570 TRENAL

Montmorot, le 12 juin 2006   

DEVIS   ESTIMATIF   D06/224  Variante
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Remplacement d’une chaudière bois fioul par chaudière fioul + cumulus électrique 

FOURNITURE ET POSE

Vidange de l’installation

· Vidange du réseau chauffage


L’ensemble
69.30 €

Travaux de dépose et évacuation à la déchetterie

· Chaudière fioul bois avec ballon intégré

· Brûleur fioul RIELLO GULLIVER 

· Circulateur chauffage à réutiliser

· Soupape mano ½ à réutiliser

· Vase expansion à réutiliser

· Tube fer noir et tuyau de fumée


L’ensemble
 312.75 €

Générateur fioul

· Chaudière chauffage seul VITOLA200 22/27KW 

· Régulation VITOTRONIC 100 KC2

· Brûleur fioul VITOFLAME 100 (sans préchauffeur)


L’ensemble
2 561.25 €

Distribution chauffage

· Tube fer noir 26/34 à 40/49 compris raccords et soudures

· Vanne d’isolement à boisseau sphérique


L’ensemble
 367.84 €

Ensemble cumulus électrique pour salle communal comprenant : (Cumulus situé dans local chaufferie)

· Cumulus électrique mural 200 litres stéatite ATLANTIC ACI

· Groupe de sécurité et siphon kit PVC

· Fixations cumulus

· Raccordement et câblage sur attente électricien


L’ensemble
542.55 €

Distribution sanitaire

· Tube cuivre écroui 12/14 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique


L’ensemble
  173.23 €

Gainage et  évacuation des fumées (Forfait hauteur 10ml)

· Tuyau inox 304 diam 125

· Coude équerre 90° 

· Rosace et manchette à sceller

· Gainage cheminée avec gaine inox diam125

· Té de purge et collier de fixation haut diam125

· Adaptateur fumée 130/125 


L’ensemble
 761.85 €

Alimentation eau froide 

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt à boisseau ¼ tour 15/21


L’ensemble
    52.95 €

Raccordement électrique chaudière et régulation 

· Câblage régulation chaudière

· Modification raccordement chaudière sur existant


L’ensemble
   51.03 €

Mise en route essai 

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge réseau

· Réglage de combustion


L’ensemble
  216.15 €


TOTAL H.T

5 108.90 €


T.VA. 19.60 %

1 001.34 €


TOTAL T.T.C

6 110.24 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 3 sur 3

