
Mr et Mme CORDIER Joël


7, Quartier de Bellevue


39570 MONTMOROT


Montmorot, le 14 mars 2006  

DEVIS ESTIMATIF D06/076B

Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Remplacement d’une chaudière fioul CHAPPEE

  par une chaudière gaz condensation

FOURNITURE ET POSE

Vidange de l’installation

· Vidange du réseau chauffage


L’ensemble
57.75 €

Travaux de dépose et évacuation à la déchetterie

· Chaudière fioul 

· Brûleur fioul 

· Circulateur chauffage

· Soupape mano ½

· Vase expansion

· Vanne 3 voies

· Pot filtre fioul

· Tube fer noir et tuyau de fumée


L’ensemble
 230.25 €

Générateur gaz

· Chaudière au sol cheminée VITODENS 333 

· Régulation extérieure VITOTRONIC 200

· Préparateur sanitaire cylindrique 86 litres

· Ensemble de raccordement simplifié 


L’ensemble
4 015.37 €

Accessoires chaufferie

· Soupape différentielle SD

· Purgeur automatique PR2 

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique

· Percement mur extérieure pour ventilations 

· Grille de ventilation Epoxy blanc 

· Grille de ventilation haute cuisine (ventilation basse existante)


L’ensemble
  217.22 €

Distribution chauffage

· Tube fer noir 26/34 à 40/49 compris raccords et soudures


L’ensemble
 201.16 €

Distribution sanitaire

· Tube cuivre écroui 12/14 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique


L’ensemble
70.24 €

Gainage et  évacuation des fumées (Forfait hauteur 6ml)

(Prévoir un ramonage du conduit existant par une entreprise qualifiée)

· Tube coaxial 80/125 L1ml

· Coude coaxial 87° 80/125

· Collier de centrage conduit de cheminée

· Conduit flexible spécial condensation Ø80

· Kit de cheminée pour sortie de toiture


L’ensemble
 769.12 €

Alimentation eau froide 

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt à boisseau ¼ tour 15/21


L’ensemble
    46.49 €

Alimentation gaz chaudière depuis coffret GDF dans murette côté rue

(Tranchée entre coffret et pénétration maison à votre charge)

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit sous fourreau 20/22

· Vanne d’arrêt gaz ¾ compris raccords à souder

· Percement mur pour raccordement coffret gaz


L’ensemble
    373.20 €

Alimentation gaz cuisinière

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords colliers brasures

· Robinet d’arrêt cuisinière type ROAI

· Canne de raccordement 180° cu16

· Flexible gaz naturel garantie 10 ans Lg1.25ml


L’ensemble
  249.30 €

Raccordement électrique chaudière et régulation

· Câblage régulation chaudière

· Câblage sonde extérieure 

· Modification raccordement chaudière sur existant


L’ensemble
   123.93 €

Mise en route essai 

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge réseau

· Réglage de combustion

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
  275.55 €


TOTAL H.T

  6 629.58 €


Remise commerciale 1.50 %

- 99.43 €


TOTAL NET H.T

6 530.15 €


T.V.A. 5.50 %
    
359.16 €


TOTAL T.T.C
  
6 889.31 €

OPTION 

Remplacement vanne d’arrêt eau froide dans lingerie

· Dépose vanne à boisseau défectueuse

· Vanne d’arrêt à boisseau ¾ à purge


L’ensemble H.T
25.80 € 

Soit T.T.C.
27.22 € 

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY

Page 4 sur 4

