Monsieur et Madame  CULAS

8, route de Cesancey

39570 GEVINGEY

Montmorot, le 08 septembre 2006 

DEVIS   ESTIMATIF    N°   D06/322
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Remplacement cumulus électrique par ballon réchauffeur fioul

FOURNITURE ET POSE

Travaux préparatoires

· Isolation et vidange du réseau chauffage

· Vidange et dépose cumulus électrique


L’ensemble
122.40 €

Ballon réchauffeur

· Ballon réchauffeur serpentin 150 litres PACIFIC ACI

· Trépied pour ballon 

· Pompe de charge sanitaire

· Groupe de sécurité et siphon kit PVC


L’ensemble
807.03 €

Liaison hydraulique chaudière ballon

· Tube fer noir 26/34 compris raccords colliers brasures

· Calorifuge tuyauterie par manchon isolant Ep13mm

· Purgeur automatique

· Vannes d’isolement à boisseau 

· Clapet anti-retour


L’ensemble
549.92 €

Modification sanitaire

· Tube cuivre écroui 12/14 à 14/16 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’isolement à boisseau

· Tube PVC évacuation compris raccords divers


L’ensemble
255.86 €

Accessoires chaufferie

· Module de priorité sanitaire MB1

· Sonde eau chaude sanitaire ballon

· Câblage et raccordement tableau chaudière fioul


L’ensemble
307.86 €

Mise en eau essai

· Mise en eau réseaux chauffage et sanitaire

· Essai purge


L’ensemble
  51.00 €


TOTAL H.T

2 094.07 €


TVA 5.5%

  115.17 €


TOTAL TTC

2 209.24 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY

Page 1 sur 3

