Monsieur et Madame Jean CURTY 

5, rue Léon et Cécile Mathy

39570 MONTMOROT

Montmorot, le 24 mars 2006  

DEVIS ESTIMATIF D06/124 VARIANTE
Objet : Remplacement d’une chaudière fioul MY2  
Par une chaudière gaz condensation

FOURNITURE ET POSE

Vidange de l’installation

· Vidange du réseau chauffage

L’ensemble
57.75 €

Travaux de dépose et évacuation à la déchetterie

· Chaudière fioul 

· Brûleur fioul 

· Ballon réchauffeur 200 litres

· Circulateur chauffage

· Soupape mano ½

· Vase expansion

· Vanne 3 voies

· Tube fer noir et tuyau de fumée

L’ensemble
246.75 €

Générateur fioul

· Chaudière au sol cheminée VITODENS 333

· Régulation extérieure VITOTRONIC 200

· Préparateur sanitaire cylindrique 86 litres 

· Ensemble de raccordement simplifié 


L’ensemble
4 015.37 €

Accessoires chaufferie

· Soupape différentielle SD

· Purgeur automatique PR2 

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique 

L’ensemble
  74.10 €

Distribution chauffage

· Tube fer noir 26/34 à 40/49 compris raccords et soudures

L’ensemble
 201.16 €

Distribution sanitaire

· Tube cuivre écroui 12/14 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique

L’ensemble
  131.17 €

Gainage et  évacuation des fumées (Hauteur environ 10ml)

(Prévoir un ramonage du conduit existant par une entreprise qualifiée)
· Tube coaxial 80/125  L 1.00 ml

· Coude coaxial 87° 80/125

· Collier de centrage conduit de cheminée 

· Conduit flexible spécial condensation Ø 80

· Kit de cheminée pour sortie de toiture 


L’ensemble
 967.87 €

Alimentation eau froide 

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt à boisseau ¼ tour 15/21

L’ensemble
    46.49 €

Alimentation gaz chaudière depuis coffret GDF dans murette
Côté rue

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit sous fourreau 20/22

· Vanne d'arrêt  gaz ¾ compris raccords à souder 

· Percement mur pour raccordement coffret gz 


L’ensemble
    485.65 €

Alimentation gaz cuisinière 
· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords, colliers, brasures
· Robinet d'arrêt cuisinière type ROAI 
· Canne de raccordement 180° Cu 16
· Flexible gaz naturel garantie 10 ans long. 25.00 ml

L'ensemble
339.60 €

Raccordement électrique chaudière et régulation

· Câblage régulation chaudière

· Câblage sonde extérieure 

· Modification raccordement chaudière sur existant

L’ensemble
   123.93 €

Mise en route essai 

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge réseau

· Réglage de combustion

· Certificat de conformité gaz 

L’ensemble
  275.55 €


TOTAL H.T
  
6 965.39 €


T.V.A. 5.50 %
    
383.10 €


TOTAL T.T.C
  
7 348.49 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 1 sur 4

