Monsieur et Madame Jean CURTY 

5, rue Léon et Cécile Mathy

39570 MONTMOROT

Montmorot, le 24 mars 2006  

DEVIS ESTIMATIF D06/124
Objet : Remplacement d’une chaudière fioul MY2

FOURNITURE ET POSE

Vidange de l’installation

· Vidange du réseau chauffage

L’ensemble
57.75 €

Travaux de dépose et évacuation à la déchetterie

· Chaudière fioul 

· Brûleur fioul 

· Ballon réchauffeur 200 litres

· Circulateur chauffage

· Soupape mano ½

· Vase expansion

· Vanne 3 voies

· Tube fer noir et tuyau de fumée

L’ensemble
246.75 €

Générateur fioul

· Chaudière avec ballon intégré 130 litres VITOLA 111 22/27KW 

· Régulation VITOTRONIC 150 KB2

· Brûleur fioul VITOFLAME 100 (sans préchauffeur)

L’ensemble
3 557.85 €

Accessoires chaufferie

· Vase expansion chauffage

· Divicon s/vanne mélangeuse

· Soupape différentielle SD

· Soupape mano ½ 

· Purgeur automatique PR2 

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique 

L’ensemble
  739.20 €

Distribution chauffage

· Tube fer noir 26/34 à 40/49 compris raccords et soudures

L’ensemble
 201.16 €

Distribution sanitaire

· Tube cuivre écroui 12/14 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique

L’ensemble
  131.17 €

Gainage et  évacuation des fumées (Hauteur environ 10ml)

· Tuyau inox 304 diam 139 

· Coude équerre 90° 

· Rosace et manchette à sceller

· Gainage cheminée avec gaine inox diam140

· Té de purge et collier de fixation haut diam140

L’ensemble
 636.38 €

Alimentation eau froide 

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt à boisseau ¼ tour 15/21

L’ensemble
    46.49 €

Pot filtre fioul et modification alimentation chaudière

· Tube cuivre écroui 10/12 compris raccords colliers brasures

· Pot filtre fioul 3/8 bitube

L’ensemble
    52.95 €

Raccordement électrique chaudière et régulation

· Câblage régulation chaudière

· Câblage sonde extérieure 

· Modification raccordement chaudière sur existant

L’ensemble
   123.93 €

Mise en route essai 

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge réseau

· Réglage de combustion

L’ensemble
  216.15 €


TOTAL H.T
  
6 009.78 €


T.V.A. 5.50 %
    
330.54 €


TOTAL T.T.C
  
6 340.32 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 2 sur 4

