Caisse d'Epargne de Franche –Comté

Service Support Interventions

2. Rue Gabriel Plançon

25044 BESANCON  CEDEX

Saint-Claude, le 27 Janvier 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/48
Affaire suivie par Gérald BONAVERO
Réf: Agence de Saint-Claude

Objet : Devis pour installation d'un vidoir mural à l'étage.

FOURNITURE et POSE:
Appareils:

· 1 vidoir mural "Norma" de Jacob Delafon.

· 1 grille porte seau.

· 1 vidage et siphon Ø 1"1/4.

· 1 jeu de fixation.

· 1 mélangeur "Galéo CD" muraux avec appliques chromées.

L'ensemble

406 €

Alimentations et évacuations (reprise depuis sous le lavabo):
· Cuivre écroui Ø 14 avec raccords, colliers brasures, gaines.

· Pvc Ø 40 avec raccords, colliers, colle.

· Percements et ragréages cloisons.

L'ensemble

355 €
TOTAL  H.T……………..761.00 €

T.V.A. 19.6%.....................149.16 €

TOTAL  T.T.C…………...910.16 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2006 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

- Sur situations de travaux

Paiement par virement administratif sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 2 sur 2

