MR et MME Alain DELACROIX

12  Rue Bellevue

39170 LAVANS LES SAINT CLAUDE

Saint Claude, le 7 Octobre 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/420
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Immeuble "la Vieille Foule" à COGNA

Objet: Devis pour travaux de remplacement de la chaudière gaz.
FOURNITURE et POSE:
Appt 2: RDC droite
Dépose:

· Vidange en partie des circuits chauffage et sanitaire.

· Désaccordements hydrauliques et électriques de la chaudière.

· Descente, chargement et évacuation où mise à disposition.

· Dépose et bouchage de la ventouse existante.

L'ensemble

105 €

Générateur:

· 1 chaudière murale gaz RIELLO "Studette 24 KIS" avec production 

            d'ECS instantanée.( Hauteur 74 cm. Largeur 40 cm. Profondeur 36 cm).

· Percement et scellement de la ventouse. 

L'ensemble

1221 €

Raccordements:

· Chauffage: Cuivre écroui Ø 22 mm avec raccords et brasures.

· Sanitaire: Cuivre écroui Ø 14 mm avec raccords et brasures.

· Expansion: Cuivre écroui Ø14 mm avec raccords et brasures.

· Mise en eau et purge.

· Gaz: Cuivre écroui Ø 14 mm avec raccords et brasures.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz".

L'ensemble

261 €

Electricité:

· Raccordement chaudière depuis existant.

· Mise en route et réglages.

L'ensemble

77 €

TOTAL  H.T………………….1664.00 €

T.V.A. 5.5 %.................................91.52 €

TOTAL  T.T.C………………..1755.52 €
Variante chaudière:

1 chaudière Viessmann "Vitopend 100" (hauteur 85 cm. Largeur 45 cm. Profondeur 36 cm).

Plus value H.T……..373.00 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables au 1er trimestre 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 2 sur 2

