MR et MME Alain DELACROIX
12  Rue Bellevue

39170 LAVANS LES SAINT CLAUDE

Saint Claude, le 6 Octobre 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/410

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Immeuble "la Vieille Foule" à COGNA

Objet: Devis pour travaux de sanitaire et gaz.

FOURNITURE et POSE:

Appt 1: RDC gauche.

      Sanitaire:
· Dépose robinetterie évier.

· 1 mitigeur "Clip" chromé.

· Raccordement cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords et soudures.

L'ensemble

148 €

· Dépose robinetterie lavabo.

· 1 mitigeur "Clip" chromé avec vidage.

· Raccordement cuivre écroui Ø 12 mm et pvc Ø 32 mm avec raccords
            brasures et colle.

L'ensemble

171 €

· Dépose robinetterie baignoire.

· 1 mitigeur "Clip" chromé monotrou.

· 2 cabochons chromés.

· 1 vidage à câble.

· Raccordements cuivre écroui Ø 14 mm et pvc Ø 40 mm avec raccords,

            brasures et colle.

· Dépose et repose de la façade où de la trappe de visite.

L'ensemble

251 €

SOUS TOTAL  H.T………………..570.00 €

Appt 2: RDC droite.

      Sanitaire:

· Dépose robinetterie évier.

· 1 mitigeur "Clip" chromé.

· Raccordement cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords et soudures.

L'ensemble

148 €

· Dépose robinetterie lavabo.

· 1 mitigeur "Clip" chromé avec vidage.

· Raccordement cuivre écroui Ø 12 mm et pvc Ø 32 mm avec raccords

            brasures et colle.

L'ensemble

171 €

· Dépose robinetterie baignoire.

· 1 mitigeur "Clip" chromé monotrou.

· 2 cabochons chromés.

· 1 vidage à câble.

· Raccordements cuivre écroui Ø 14 mm et pvc Ø 40 mm avec raccords,

             brasures et colle.

· Dépose et repose de la façade où de la trappe de visite.

L'ensemble

251 €

      Gaz (suite à changement de cuve et compteurs):

· Dépose des tuyauteries cuivre inutiles.

· Cuivre écroui Ø 18  et Ø 14 mm avec raccords, colliers, gaines et
      brasures argent 40 %.

· Percement et ragréage mur.

· 1 vanne de coupure générale calibre 15 avec raccords.

· 1 vanne de cuisinière "Roai" avec raccords.

· 1 raccord compteur 60/20.

· 1 essais d'étanchéité.

· 1 protection mécanique.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz".

L'ensemble

370 €

SOUS TOTAL  H.T………………..940.00 €
Appt 3: 1er étage droite

      Sanitaire:

· 1 évier céramique 1.00 ml, 1 cuve , 1 égouttoir.

· 1 vidage avec siphon.

· 1 mitigeur "Clip" chromé.

· 1 meuble sous évier mélaminé blanc 1.00 ml.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

308 €

· Raccordements cuivre écroui Ø 12 et 14 mm avec raccords et brasures.

· 2 cannes de M à L avec pvc Ø 40 mm, raccords et colle.

L'ensemble

160 €

· Dépose robinetterie lavabo.

· 1 mitigeur "Clip" chromé avec vidage.

· 2 cabochons chromés.

· Raccordements cuivre écroui Ø 12 mm et pvc Ø 32 mm avec raccords,

            brasures et colle.   

L'ensemble

204 €

· Dépose robinetterie baignoire.

· 1 mitigeur "Clip" chromé entraxe 150 mm.
· 1 paire d'excentrés chromés.

· 1 vidage à câble.

· Raccordements cuivre écroui Ø 14 mm et pvc Ø 40 mm avec raccords,

            brasures et colle.

· Dépose et repose de la façade où de la trappe de visite.

L'ensemble

261 €

SOUS TOTAL  H.T………………933.00 €

Appt 4: 1er étage gauche.

       Sanitaire:

· Dépose robinetterie évier.

· 1 mitigeur "Clip" chromé.

· Raccordement cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords et soudures.

L'ensemble

148 €

· Dépose robinetterie lavabo.

· 1 mitigeur "Clip" chromé avec vidage.

· Raccordement cuivre écroui Ø 12 mm et pvc Ø 32 mm avec raccords

            brasures et colle.

· Débouché évacuation M à L.

L'ensemble

188 €

· Dépose robinetterie baignoire.

· 1 mitigeur "Clip" chromé monotrou.

· 2 cabochons chromés.

· 1 vidage à câble.

· Raccordements cuivre écroui Ø 14 mm et pvc Ø 40 mm avec raccords,

            brasures et colle.

· Dépose et repose de la façade où de la trappe de visite.

L'ensemble

251 €

      Gaz (suite à changement de cuve et compteurs):

· Dépose des tuyauteries cuivre inutiles.

· Cuivre écroui Ø 18  et Ø 14 mm avec raccords, colliers, gaines et brasures argent 40 %.

· Percement et ragréage mur.

· 1 vanne de coupure générale calibre 15 avec raccords.

· 1 vanne de cuisinière "Roai" avec raccords.

· 1 raccord compteur 60/20.

· 1 essais d'étanchéité.

· 1 protection mécanique.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz".

L'ensemble

455 €

SOUS TOTAL  H.T………………..1042.00 €

Appt 5: 2ème étage
      Gaz (suite à changement de cuve et compteurs):

· Dépose des tuyauteries cuivre inutiles.

· Cuivre écroui Ø 18  et Ø 14 mm avec raccords, colliers, gaines et brasures argent 40 %.

· Percement et ragréage mur.

· 1 vanne de coupure générale calibre 15 avec raccords.

· 1 vanne de cuisinière "Roai" avec raccords.

· 1 raccord compteur 60/20.

· 1 essais d'étanchéité.

· 1 protection mécanique.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz".

L'ensemble

541 €

SOUS TOTAL  H.T…………………541.00 €
TOTAL GENERAL  H.T……………………4026.00 €

T.V.A.  5.5 %......................................................221.43 €

TOTAL GENERAL  T.T.C…………………4247.43 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 4 sur 5

