MR. Hervé  DINEUR
22 Rue du Mont Valérien

92210 ST - CLOUD 

Saint Claude, le 26 Juin 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/106

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Maison à Prénovel 39150

Objet: Devis pour installation d'un chauffage au fioul.

FOURNITURE et POSE.

Générateur:

· 1 chaudière fioul ventouse VIESSMANN "Vitola 222" corps fonte

            et acier puissance 33 kw. 

· 1 ballon ECS capacité 150 litres.

· 1 kit hydraulique avec pompe de charge sanitaire.

· 1 brûleur fioul "Vitoflam 100".

· 1 régulation intégrée "Vitotronic 200 "(action sur vanne de mélange 

            en fonction de la température extérieure).

· Assemblage isolation et jaquette.

L'ensemble

3706 €



Ventouse:

· Conduits inox 304 Ø 80/125 mm avec longueurs et coudes.

· 1 terminal horizontal.

· 1 grille de protection extérieure.

· 1 percement et ragréage de mur.

L'ensemble

1168 €



Accessoires chaufferie:

· 1 divicon avec vanne de mélange 4 voies Ø 1".

· 1 circulateur avec raccords unions.

· 2 vannes sphériques.

· 2 thermomètres. 

· 1 soupape mano 3 bars Ø ½.

· 1 vase d'expansion 25 litres sous azote.

· Calorifuge de l'ensemble.

L'ensemble

638 €

Corps de chauffe:
Radiateurs acier avec habillage et peinture époxy.

· Vestiaire: nb1.

· Dégagement wc RDC: nb1.
· Cuisine: nb1 (vertical).

· Salle à manger: nb1( vertical).

· Salon: nb 2.
· Bureau: nb 1.
· Ch1: nb1(vertical).

· Ch2: nb1.

· Ch3: nb1( vertical).

· Dégagement étage: nb 1.

· Pièce entre Ch1 et Ch2: nb1( Acova "Clarian" ht 2200*lg 810 mm).

· Salle de Bains étage: nb 1 (sèche serviette).

· Y compris fixations, bouchons et purges.

· 11 vannes thermostatiques.

· 2 vannes simples.

· 13 coudes de réglages.

L'ensemble

4936 €
Distribution chauffage:

· Cuivre écroui Ø 28 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, brasures,

            gaines, percements et ragréages murs, dalles et cloisons.

· 2 purgeurs automatiques Ø 3/8. 
· Mise en eau et purge.

L'ensemble

4173 €

Alimentation EF  pour remplissage chauffage:

· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 2 vannes sphériques Ø 3/8.

· 1 clapet de retenue Ø 3/8.

L'ensemble

282 €

Calorifuge chauffage (parties froides):

· Coquille type "Armaflex épaisseur 13 mm avec coupes et colle.

L'ensemble

243 €

Stockage fioul:

· 2 cuves polyéthylène capacité 2000 litres.

· 1 kit de jumelage.

· 1vanne police aspiration et refoulement.

· 1 pot filtre double voie.

· 1 jauge mécanique.

· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

L'ensemble

1450 €

Régulation et électricité (depuis attentes à proximité par votre électricien):

· Raccordements chaudière, vanne mélangeuse et sondes avec câbles,
      tubes et protections.
· 1 servomoteur.

· 1 sonde de départ chauffage.

· 1 sonde d'ambiance.

· 1 sonde extérieure.

· 1 système numérique de commande par téléphone dans la chaufferie.

      (Depuis prise téléphonique à proximité par votre électricien).

· Mise en route, essais et réglages.

L'ensemble

1217 € 
TOTAL   H.T…………17813.00 €

T.V.A.  5.5 %...................979.71 €

TOTAL  T.T.C……….18792.71 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 4

