Monsieur DUMONT Christian

13, Boulevard Duparchy

39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 25 septembre 2006
DEVIS   ESTIMATIF   N°  D06/275 B
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Travaux de sanitaire et plomberie dans un pavillon situé 

 Montée Gauthier Villars à Lons le Saunier

FOURNITURES ET POSE :
APPAREILS SANITAIRES

Ensemble WC suspendu comprenant :

· Bâti-support autoportant DUOFIX II GEBERIT

· Cuvette suspendue blanche PRIMA ALLIA

· Abattant WC double blanc PRIMA ALLIA

· Plaque de commande 2 touches blanche SAMBA 115770.11.1

L’ensemble
465.79 €

Ensemble WC céramique couleur blanc comprenant :

· Pack WC PRIMA CDI ALLIA 083035

· Abattant WC PRIMA

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC

L’ensemble
312.14 €

Ensemble baignoire blanche comprenant :

· Baignoire CORVETTE 170/75 E60205

· Mitigeur B/D sur gorge EUROSMART 33303001

· Ensemble douche 2 jets Tempesta 28469

· Vidage automatique baignoire Flexaplus 58142


L’ensemble
517.18 €

Ensemble douche comprenant :

· Receveur WEDI FUNDO (fourni et posé par le lot carrelage)

· Bonde de douche pour bac WEDI (fourni et posé par le lot carrelage)

· Mitigeur mural thermostatique douche Grohe1000 34143

· Barre de douche complète 3 jets 28593

L’ensemble
444.80 €

Ensemble de 3 vasques blanc comprenant :

· Vasque à encastrer sur plan PRIMA ALLIA 001517 

· Mitigeur lavabo chromé EUROSMART 32926

· Siphon lavabo PVC

L’ensemble
623.91 €

PLOMBERIE

Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾

L’ensemble
    16.94 €

Robinet d’arrosage extérieur 

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble
     24.30 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromé

· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble 
53.38 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation diam100 compris raccords

· Aérateur à membrane diam100 


L’ensemble
    93.53 €

Alimentation des appareils sanitaires

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau de protection


L’ensemble
  1 069.12 €

Evacuation des appareils sanitaires

(raccordement sur attentes maçonnerie au rez de chaussée)

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords


L’ensemble
   501.56 €


TOTAL H.T

 4 122.65 €



T.V.A. 19.60 %

   808.04 €

TOTAL T.T.C

 4 930.69 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 4 sur 4

