Monsieur DUMONT Christian

13, Boulevard Duparchy

39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 25 septembre 2006
DEVIS  ESTIMATIF  N° D06/276 B
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Installation d’un chauffage central gaz naturel dans un pavillon situé 

 Montée Gauthier Villars à Lons le Saunier

FOURNITURE ET POSE

Générateur gaz à condensation

· Chaudière gaz condensation au sol ventouse avec ballon sanitaire 86 litres

· VITODENS 333 avec régulation VITOTRONIC 200

· Collecteur DIVICON avec vanne 3 voies

· Bouteille de mélange circuit chauffage

· Equipement motorisation vanne 3 voies

· Groupe de sécurité et purgeur automatique

· Vanne d’isolement à boisseau circuit sanitaire et chauffage


L’ensemble
4 711.36 €

Plancher chauffant (Surface rez de chaussée sauf lingerie, bureau, chambre 1)
· Dalle isolante à plots ACOME type NOVACOME 0.75P

· Isolant périphérique adhésif HT137mm

· Tube PER ECOTUBE 13/16

· Pontets de fixation sur plots

· Collecteurs de distribution circuit plancher

· Raccords à compression 13/16

· Vannes d’isolement boisseau démontable ¾

· Aquastat de sécurité plancher chauffant


L’ensemble
2 586.40 €

Corps de chauffe (Nbre 8)

· Radiateur sèche-serviette eau chaude ATOLL ACOVA (RDC et ETAGE)

· Radiateur acier SAMBA gamme habillée situé dans :

Chambres étage et rez-de-chaussée  (4u)

Bureau (1u)

Mezzanine (1u)

· Vanne thermostatique ½ équerre OVENTROP

· Coude de réglage ½ OVENTROP


L’ensemble
1 835.90 €

Alimentation gaz chaudière et cuisinière

Chaudière

· Tube polyéthylène spécial gaz fourni au terrassier  

· Vanne d’arrêt ¾ compris raccords à souder

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

Cuisinière 

· Tube cuivre recuit 14/16 sous fourreau

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords colliers brasures

· Robinet d’arrêt cuisinière type ROAI avec bouchon


L’ensemble
528.41 €

Distribution radiateur

· Tube cuivre recuit 20/22 sous fourreau

· Tube cuivre recuit 12/14 sous fourreau

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
1 497.15 €

Alimentation collecteur plancher chauffant

· Tube cuivre recuit 20/22 sous fourreau

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
265.40 €

Distribution chaufferie

· Tube cuivre écroui 14/16 à 26/28 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
  84.94 €

Alimentation et câblage électrique

· Raccordement chaudière sur attente

· Câblage régulation et régulateurs de zone

· Câblage sonde extérieure


L’ensemble
  125.41 €

Mise en route essai purge

· Mise en eau réseaux chauffage et sanitaire

· Mise en route essai purge

· Réglage combustion et régulation

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
233.00 €


TOTAL H.T

11 867.97 €


T.V.A. 19.60 %

  2 326.12 €


TOTAL T.T.C

14 194.09 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY
Page 4 sur 4

