MME Bernadette EMERY
MR Patrick DURAFFOURG

311 Rue du Pré de l'étang

01170  GEX

Saint Claude, le 20 Décembre 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/485
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf:  Maison "La Cure" à la Pesse 39370

Objet: Devis pour installation d'un chauffage central au fioul.

FOURNITURE et POSE:

Générateur:

· 1 chaudière RIELLO "Insième 25-29 GBF" corps acier puissance 30 kw.

· 1 ballon d'ECS capacité 100 litres.

· 1 kit hydraulique sanitaire intégré.

· 1 kit hydraulique chauffage intégré. 

· 1 brûleur fioul intégré.

· 1 ventouse coaxiale Ø 80/125 avec coude et terminal.

· 1 percement du mur extérieur et scellement de la ventouse.

L'ensemble

3640 €

Stockage fioul:

· 2 cuves polyéthylène capacité 2000 litres.

· 1 kit de jumelage.

· 1 vanne police aspiration et refoulement.

· 1 pot filtre doubles voies.

· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords, colliers, gaines et brasures.

· Percements et ragréages murs et planchers.

L'ensemble

1659 €

Corps de chauffe:

Radiateur acier "Biasi" avec habillage et peinture époxy.

· Entrée: nb 1.

· Salle d'activité: nb 2.

· Cuisine: nb 1.

· Salle à manger: nb 1.

· Salon: nb 2.

· Salle de bains: nb 1 (sèche serviette).

· Dressing: nb 1.

· Ch1: nb 1.

· Ch 2: nb 1.

· Ch 3: nb 1.
· Ch 4: nb 1.

· Ch 5 : nb 1.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 12 vannes thermostatiques.

· 2 vannes simples.

· 14 coudes de réglages.

L'ensemble

3516 €

Distribution: 

· 1 kit  vanne mélangeuse 3 voies.

· Cuivre écroui Ø 28 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, gaines et brasures.

· Percements et ragréages murs et planchers.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

4272 €

Electricité et régulation:

· 1 thermostat d'ambiance "Digi 2 HF" avec horloge hebdomadaire digitale.

· Alimentation et raccordement de la chaudière avec câble et protections.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

425 € 

TOTAL  H.T…………………13512.00 €

T.V.A. 5.5 %................................743.16 €

TOTAL  T.T.C……………….14255.16 €
PS: Le montant de l'écoparticipation pour la chaudière n'étant pas connu ce jour il vous sera               précisé ultérieurement. 

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY 

Page 2 sur 3

