MME Maryse DURANTE

4 Rue de la Perrine

39170 RAVILLOLES

Saint Claude, le 31 Octobre 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/401

Affaire suivie par Gérald BONAVERO
Réf: Immeuble 31 rue de la poyat à Saint Claude. Appt 2ème étage.

Objet: Devis pour travaux de sanitaire et de chauffage.

FOURNITURE et POSE:

Sanitaire:

Dépose:

· Désaccordements et dépose d'un lavabo, d'un wc, d'une cabine douche.

· Tronçonnage des tuyauteries et bouchonnage.
· Descente, chargement et évacuation.

L'ensemble

187 €

Appareils sanitaires:

· 1 cuvette wc "Brive 2" avec sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant avec mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 abattant thermodur "Spot".

· 1 robinet chromé Ø 3/8.
· 1 pipe coudée Ø 100.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

204 €

Raccordements:

· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Pvc Ø 100 mm ave raccords et colle.

L'ensemble

83 €

Evacuations cuisine:

· Dépose de l'ancienne canalisation plomb.

· Pvc Ø 50 mm avec raccords, colliers et colle.

· Reprise des raccordements de l'évier, de la M à L et de la chaudière.

· Percements plancher et cloisons.

· Passage dans le placard du 1er étage.

· Raccordement sous la baignoire.

L'ensemble

512 €

SOUS TOTAL H.T. SANITAIRE………….……..986.00 €  
Chauffage:

Dépose:

· Désaccordements et dépose de 3 radiateurs pour travaux et réutilisation.
· Bouchonnage de tuyauteries.

L'ensemble

102 €

Corps de chauffe:

· Radiateurs acier avec habillage et peinture époxy.

· Séjour: nb 2.

· Ch1: nb 1.

· Ch 2: nb1.

· Salle de bains étage: nb1 (sèche serviette).

· Réutilisation d'un existant dans le couloir.

· Réutilisation d'un existant dans la cuisine.

· Y compris fixations, bouchons, et purgeurs.

· 5 vannes thermostatiques.

· 2 vannes simples.

· 7 coudes de réglages.

L'ensemble

1457 €

Distribution:
· Cuivre écroui Ø 18 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, gaines 

            et brasures.
· Percements et ragréages planchers et cloisons.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

1321 €

Gaz (depuis nouvel emplacement compteur au 1er étage): 

· Cuivre écroui Ø 22 mm avec raccords, colliers, gaines et brasures 6 % argent.

· 1 vanne d'arrêt calibre 15 avec raccords.

· 1 raccord compteur 6/20 - Ø 22 mm.

· Percements et ragréages murs.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz".

L'ensemble

503 €

Ventilation basse cuisine:

· 1 percement de la porte d'entrée.

· 2 grilles 15*15 cm laquées blanches.

L'ensemble

51 €
SOUS TOTAL  H.T. CHAUFFAGE…………..…3434.00 €
TOTAL  GENERAL  H.T…………………4420.00 €

T.V.A.  5.5 %...................................................243.10 €

TOTAL  T.T.C……………………………..4663.10 € 
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 2 sur 3

