ETS  NICOTPLAST

Rue des Cyclamens

39260  MAISOD

Saint-Claude, le 01 Mars 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/59

Affaire suivie par Gérald BONAVERO
Objet: Devis pour installation d'un circuit de refroidissement glycolé.

FOURNITURE et POSE

Circuit aller entre refroidisseurs et cuve de stockage:

· Tubes inox 304 L. Ø 168 mm avec accessoires tels que coudes

            et soudures.

· 1 vanne papillon DN 150 mm avec collets et brides inox.

· Raccordements sur refroidisseurs avec brides de serrage et joints.

· 1 percement du bardage extérieur.

· Consoles et supports divers adaptés au cheminement. 

L'ensemble

4046.00 €
Circuit retour entre pompe et refroidisseurs:

· Tubes inox 304 L. Ø 168 mm avec accessoires tels que coudes

            et soudures.

· 1 vanne papillon DN 150 mm avec collets et brides inox.

· Raccordements sur refroidisseurs avec brides de serrage et joints.

· 1 percement du bardage extérieur.

· Consoles et supports divers adaptés au cheminement. 

L'ensemble

3872.00 €

Trop plein de la cuve de stockage:

· Tubes acier Ø 1" avec raccords, coudes, colliers et soudures.

· 1 traversée de bardage.

L'ensemble

187.00 €

Liaison cuve- pompe:

· Tubes inox 304 L. avec soudures et brides de serrage.

· 1 vannes papillon DN 150 mm sur pompes avec collets et

      brides inox. 

L'ensemble

412.00 €

Circuit commun aller et retour "Process ":

· Tubes inox 304 L. Ø 168 mm avec coudes, tés, soudures et colliers.

· 4 réductions 168 / 90 mm.

L'ensemble

1383.00 €

Circuit aller et retour "Process " atelier extension:

· Tubes inox Ø 90 mm avec coudes, soudures et colliers.

· 3 vannes papillon DN 80 pour équilibrage du bouclage avec collets et

· brides inox.

· 12 piquages Ø 1"1/4.

· 12 vannes sphériques Ø 1"1/4.

L'ensemble

3470.00 €

Circuit aller et retour "Process " atelier existant:

· Tubes inox Ø 90 mm avec coudes, soudures et colliers.

· 3 vannes papillon DN 80 pour équilibrage du bouclage avec collets et

· brides inox.

· 18 piquages Ø 1"1/4.

· 18 vannes sphériques Ø 1"1/4.

· Tronçonnage des tuyauteries fer dans l'atelier. 

· Remplacement du réseau actuel en acier par tuyauteries inox 3".

· 1 traversée du bâtiment existant (hors percements et rebouchage à la

           charge du maçon).

L'ensemble

4508.00 €

Alimentation EF  évaporateur des refroidisseurs.

· Cuivre écroui Ø 18 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 1 vanne d'arrêt Ø ¾ avec purge.

· 1 robinet de puisage avec raccord au bec ¾.

· Calorifuge anticondensation avec coupes et colle.

· 1 traversée du bardage.

L'ensemble

704.00 €

TOTAL   H.T…………18582.00 €

T.V.A.  19.6 %...............3642.07 €

TOTAL  T.T.C……….22224.07 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes:

- Sur situations de travaux.

Paiement par chèque à 30 jours sans escompte dès réception de facture.

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY

Page 1 sur 3

