Ets COLIN Roger
Route de Genève 

39200 Villard St Sauveur

Saint Claude, le 22 Juin 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/240
A l'attention de Mr. DAVID

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour alimentation en fluides divers pour nouvel atelier.

FOURNITURE et POSE:

Gaz:

· Cuivre écroui Ø 14 mm avec raccords, colliers et brasures 6% argent.

· 1 percement de l'imposte.

· 1 raccordement sur réseau existant avec purge.

· 1 vanne sphérique avec bouchon.

· Essais d'étanchéité.

L'ensemble

391 €

Eau froide et Eau chaude:

· Cuivre écroui Ø 14 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 2 percements de l'imposte.

· 2 vannes sphériques Ø ½.

· 2 attentes Ø 3/8 M.vers futur bac inox.

· 2 piquages sur réseaux existants avec vidange en partie.

· Calorifuge ép.13 mm avec coupes et colle pour partie grand atelier.

L'ensemble

783 €

Evacuation:

· Pvc Ø 40 mm avec raccords, colliers et colle.

· 2 siphons de M à L.Ø 40 mm.

· 1 percement de la cloison.

· 1 dégagement et ragréage vers la bonde de sol de l'atelier attenant.

· Attente où raccordement du bac inox.
L'ensemble

224 €

Air comprimé:

· Tube fer galvanisé Ø 1" avec raccords, fixations et filetages.

· 2 piquages avec vannes sphériques Ø ½.

· 1 raccordement sur réseau existant.

L'ensemble

469 €
TOTAL  H.T………….1867.00 €

T.V.A. 19.6 %................365.93 €

TOTAL  T.T.C……….2232.93 €
Option:  Peinture normalisée des canalisations gaz et air comprimé.

L'ensemble

117 €  H.T.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

- Sur situations de travaux

Paiement par virement administratif sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 2

