MR et MME  Patrick  FAHY

N°1331 La Vie Neuve

39310 SEPTMONCEL

Saint-Claude, le 31 Mai 2006 

DEVIS ESTIMATIF  N° D06/208
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour travaux de sanitaire au RDC.
FOURNITURE et POSE:
Appareils sanitaires:
· 1 cuvette wc suspendue courte "Odéon".

· 1 abattant double blanc court "Odéon".

· 1 bâti support "Duofix" avec mécanisme doubles touches.

· 1 plaque de commande frontale.

· 1 robinet d'arrêt Ø3/8.

· 1 raccord Ø 90/100.

L'ensemble

470 €

· 1 lave main "Odéon" 50*38 cm.

· 1 mitigeur "Clip" chromé avec vidage.
· 1 siphon Ø 1"1/4.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

218 €
· 1 receveur douche acrylique "Cokato" 80*80 cm avec pieds de réglages.

· 1 vidage horizontal Ø 90 mm.

· 1 mitigeur thermostatique "Stomb" avec raccords muraux.

· 1 ensemble douche mural réglable.

· 1 support périphérique.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

498 €
· 1 porte douche pivotante 80 cm en verre sécurit et profils
       laqués blancs.

L'ensemble

205 €
· 1 lavabo "Brive 2" 60 *48 cm.

· 1 colonne.

· 1 mitigeur "Clip" chromé avec vidage.

· 1 siphon Ø 1"1/4.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

224 €
· 1 bac d'appoint "Delta" 100*50 cm avec égouttoir à gauche.

· 1 vidage avec siphon.

· 1 mitigeur mural "Clip" avec bec et appliques chromés.

· 1 paire de consoles.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

503 €
Distribution:

· Cuivre écroui Ø 16 à Ø 12 mm avec raccords, collier, gaines et brasures.

· Percements et ragréages murs et cloisons.

· Raccordements avec modifications du chauffe eau.

· 2 vannes sphériques Ø ¾.

· 1 robinet de M à L avec applique chromée.

L'ensemble

769 €

Evacuations:

· Pvc Ø 100 à Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· 1 canne de M à L Ø 40 mm.

· Raccordements avec modifications sur attentes existantes.
L'ensemble

395 €

TOTAL  H.T……………3282.00 €

T.V.A. 5.5 %.....................180.51 €

TOTAL  T.T.C…………3462.51 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY      


Page 1 sur 3

