
Madame Catherine GLARMET 


Monsieur Cyrille BRETIN 


Lieu dit Largillois 


39140 – CHAPELLE VOLAND


Montmorot, le 24 octobre 2006
DEVIS   ESTIMATIF   N°  D06/395
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Chauffage central bois 

FOURNITURES ET POSE : 

Générateur bois 

· Chaudière bois série MC 5.20 marque PERGE

· Volume tampon type TAMPAC 300 litres 

· Circulateur de charge volume tampon


L'ensemble 
3 947.03 €

Accessoires chaufferie

· Tube fer noir 15/21 à 40/49 compris raccords, colliers, brasures
· Vannes d'isolement à boisseau 
· Vase d'expansion fermé
· Purgeurs automatiques grand débit 
· Dégazeur et désemboueur 
· Vanne de mélange 3 voies 
· Soupape de décharge thermique 
· Aquastat de sécurité température 
· Circulateur circuit réseau chauffage 
· Soupape mano contrôle pression 

L'ensemble
1 160.91 €

Conduit cheminée double paroi Ø 180 type Poujoulat comprenant : 

· Longueur droite inox-inox pour partie extérieure (1 ml)
· Longueur droite inox-galva pour cheminement intérieure (5 ml)
· Raccord simple double paroi
· Plaques écart au feu pour distance sécurité 
· Brides de fixation murale 
· Support mural galva
· Chapeau pare pluie inox 
· Solin inox pour toit pente 30/45°
· Abergement et étanchéité toiture 

L'ensemble
1 783.34 €

Corps de chauffe (nbre 7)

· Radiateur acier BRUGMAN gamme habillé (nbre 6)
· Radiateur sèche serviettes eau chaude modèle KEEL

L'ensemble
1 332.00 €

Robinetterie radiateurs 

· Vannes thermostatiques ½ équerre RH (6 u)

· Vannes simple réglage ½ (1 u)

· Coudes ou tés de réglage (7 u)


L'ensemble
340.32 €

Alimentation radiateurs 

(Alimentation par combles non aménagés)

· Tube cuivre écroui Ø 10/12 à 20/22 compris raccords, colliers, brasures 


L'ensemble
1 952.10 €

Isolation tuyauteries dans partie chaufferie et combles 

· Coquille isolante auto-adhésive type armaflex ép. 13 mm


L'ensemble
489.95 €

Mise en eau, essais 

· Mise en eau réseau, essais, purge

· Percement mur et planchers divers


L'ensemble
145.50 €


TOTAL H.T

      11 151.15 €

T.V.A. 5.50 %

613.31 €

TOTAL T.T.C

11 764.46 €
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,


P. TREY[image: image1.png]



Page 1 sur 3

