Melle. Marie-Christine GUIARO
55 Route du Salève   Bat. B
01210  PREVESSIN – MÖENS

Saint Claude, le 27 Novembre 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/409

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour travaux de sanitaire et chauffage.

FOURNITURE et POSE:
Sanitaire:

Dépose:

· Vidange complète des circuits chauffage et sanitaire.

· Dépose de la baignoire, de l'évier, du wc et du lavabo.

· Tronçonnage des tuyauteries inutiles et bouchonnage pour remise 

            en eau provisoire avec robinet de puisage pour chantier.

· Descente, chargement et évacuation.

L'ensemble

575 €

Traitement d'eau:
1 adoucisseur Cillit "Rubis intégral B10"avec by-pass, et bac à sel incorporés.

1 vanne sphérique Ø 1".

25 kg de sel en pastille.
Mise en route et programmation.
L'ensemble

2117 €

Appareils sanitairesRDC:

· Equipement et pose d'une baignoire acrylique balnéothérapie.

· 1 support périphérique.

· 1 joint silicone.  

· 1 robinetterie bain – douche "Oltre" sur gorge comprenant:

· 1 mitigeur mécanique.

· 1 bec cascade pour bain.

· 1 inverseur bain – douche.

· 1 douchette extractible. 

L'ensemble

748 €
· Equipement et pose d'un receveur de douche avec son vidage.

· 1 robinetterie douche "Grotherm 3000"comprenant:

· 1 corps thermostatique encastré avec robinet d'arrêt.

· 1 façade chromée.

· 1 bras de douche 300 mm avec pomme de douche de tête.
· 1 douchette à main avec flexible et support mural.

· 1 coude sortie murale Ø ½.
· 1 joint silicone.

L'ensemble

1158 €


· 1 mitigeur lavabo chromé monotrou "Glance " avec vidage.

· 1 siphon Ø 1"1/4.

L'ensemble

340 €
· Equipement et pose d'un wc.
· 1 pipe Nicols Ø 100 droite.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

161 €
· 1 lave main "Freelance" 44*35 cm.

· 1 barre porte serviette chromée.

· 1 mitigeur "Clip" avec vidage.

· 1 siphon Ø 1"1/4 laiton chromé.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

319 €
Distribution eau dure (depuis arrivée sous évier):
· Alimentation EF adoucisseur et évier.

· Déplacement de la vanne d'arrivée sous le meuble évier.

· Cuivre écroui Ø 18 et Ø 14 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 1 vanne générale sphérique Ø ¾.

L'ensemble

437 €

Distribution eau adoucie pour salle de bains, lave mains, wc, cuisine et lingerie:  
· Cuivre écroui Ø 18 à Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 2 vannes sphériques Ø ½.

· 2 robinets de M à L avec appliques chromées.

· Robinets boisseaux chromés Ø 3/8 et Ø ½ pour appareils sanitaires.

· Percements et ragréages.

· Mise en eau.

L'ensemble

1562 €

Evacuation appareils pour salle de bains, lave mains, cuisine et lingerie: .

· Pvc Ø 50 à Ø 32 mm  avec raccords, colliers et colle.

· 2 cannes de M à L.

· Percements et ragréages.
L'ensemble

1010 €

Appareils sanitaire étage:

· 1 lavabo "Odéon" 56*45 cm.

· 1 colonne.

· 1 mitigeur lavabo "Tao" chromé avec vidage.

· 1 siphon Ø 1"1/4.

· 1 jeu de fixations.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

346 €

· 1 receveur douche acrylique "Ravel" 80*80 cm ¼ de rond.

· 1 jeu de pieds.

· 1 tablier amovible.
· 1 vidage horizontal Ø 90 mm.

· 1 joint silicone.

· 1 mitigeur thermostatique "Stomb" avec raccords muraux.

· 1 douchette murale réglable.

L'ensemble

725 €

Distribution eau adoucie pour sanitaire étage.

· Cuivre écroui Ø 16 à Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 2 vannes d'arrêt sphériques Ø ½.

· Robinets boisseaux chromés Ø 3/8 et Ø ½ pour appareils.

· Mise en eau.

L'ensemble

636 €

Evacuation appareils étage:

· Pvc Ø50 à Ø 40 mm avec raccords, colliers et colle.

· 1 clapet antivide Ø 50 mm.

· Raccordement avec modifications dans caisson technique.

· Percement et ragréage.

L'ensemble

412 €
SOUS TOTAL SANITAIRE. H.T.…………..10546.00 €

Chauffage:

Dépose chaudière:
· Vidange. 

· Désaccordements hydraulique et électrique.

· Descente, chargement et évacuation.

L'ensemble

109 €

Générateur: 

· 1 chaudière Frisquet "Hydromotrix" mixte type VMC avec vanne 3 voies

motorisée et production d'eau chaude semi accumulée.

· 1 thermostat "Eco radio system" (action sur vanne).    

L'ensemble

2111 €

Raccordements hydrauliques:

Fumées:

· Conduit flexible Ø 125 mm.

· 1 bouche de raccordement spéciale VMC gaz (pour cuisine).

Gaz:

· Cuivre écroui Ø 22 mm avec raccords et brasures.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz"

Chauffage:

· Cuivre écroui Ø 22 mm avec raccords et brasures.

Sanitaire:

· Cuivre écroui Ø 18 avec raccords et brasures.

Expansion:

· Cuivre écroui Ø 16 mm avec raccords, et brasures.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

765 €

Electricité:

· Raccordement depuis existant.

· Mise en route, essais.

· Programmation du thermostat.

L'ensemble

211 €

Nettoyage réseau plancher chauffant:
· Vidange et rinçage du circuit.
· Introduction d'un produit antiboue et anticorrosion "X100".

· Remise en eau et purge.

L'ensemble

357 €
SOUS TOTAL CHAUFFAGE H.T……………3553.00 €
TOTAL GENERAL H.T……………….14099.00 €
T.V.A. 5.5 %.................................................775.44 €
TOTAL GENERAL T.T.C……………..14874.44 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables au 1er trimestre  2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Madame l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 5 sur 5

