MR et MME  HERBSTMEYER
1 Champs des Fédeyets

39200 AVIGNON LES SAINT-CLAUDE

Saint-Claude, le 10 Février 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/61
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour modification du système de production d'ECS.

FOURNITURE et POSE:

Dépose:

· Désaccordement, dépose et évacuation du chauffe bains gaz défectueux.

· Coupe et bouchonnage des tuyauteries EF, EC et gaz.

· Pose d'une grille sur le départ cheminé.

L'ensemble

90 €

Production ECS.

· 1 ballon échangeur mural vertical "Duotherm" capacité 150 litres.

· 1 équipement électrique avec résistance et thermostat.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾ avec siphonnette pvc Ø 32.
· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

721 €

Raccordements sanitaires:

· Cuivre écroui Ø 16 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 1 raccordement EF vers la chaudière.

· 1 raccordement EC vers la salle de bains du RDC.

· 1 percement et ragréage du mur entre chaufferie et salle de bains.

· Expansion avec pvc Ø 32 mm, raccords, collier et colle.

· Percement du sol.

L'ensemble

434 €

Raccordements échangeur:

· Vidange du réseau chauffage.

· Cuivre écroui Ø 28 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 2 vannes sphériques Ø 1".

· 1 purgeur automatique Ø 3/8.

· Piquages et raccordements avec modifications sur tube fer Ø 1"1/4

            derrière les chaudières.

· Remise en eau et purge du circuit chauffage.

· Essais.

L'ensemble

489 €

Electricité:

· Alimentation et raccordement du ballon avec câbles depuis la chaufferie.
· 1 tablotin avec protections.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

155 €

TOTAL  H.T………………..1889.00 €

T.V.A. 5.5 %...........................103.90 €

TOTAL  T.T.C……………..1992.90 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2006 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 2 sur 3

