SCI FAMILIALE TUPIN

Grande Rue

39210 SAINT GERMAIN LES ARLAY

Montmorot, le 31 mai 2006 

DEVIS  ESTIMATIF   N°   D06/213

Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Travaux de plomberie

FOURNITURE ET POSE

Ensemble cumulus électrique comprenant :

· Cumulus électrique stéatite 100 litres ACI ATLANTIC

· Groupe de sécurité et siphon kit PVC

· Fixations cumulus électrique

· Câblage sur attente électrique


L’ensemble
374.90 €

Réseau évacuation 

· Raccordement sur réseau rez de chaussée du restaurant

· Tube PVC évacuation (40 à (100 compris raccords divers

· Ventilation de chute par aérateur à membrane

· Passage dans faux plafond local plonge

· Percement mur et plafond


L’ensemble
750.19 €

Alimentation eau chaude et eau froide sanitaire

· Tube cuivre écroui 10/12 à 14/16 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’isolement à boisseau 

· Vanne d’arrêt appareils sanitaire


L’ensemble
747.91 €

Appareils sanitaires

(Fournis et posés par vos soins)


TOTAL H.T

1 873.00 €


T.V.A. 5.50 %

  103.02 €


TOTAL T.T.C

1 976.02 €
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY
Page 1 sur 2

