INTERLIGNE

1/3 Rue de la Durance

75012 PARIS

Montmorot, le 11 mai 2006
DEVIS    ESTIMATIF   N°  D06/489 B
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Restructuration Immeuble « FURIA » 1, Place de l’Hôtel de Ville à Lons le Saunier

LOT 11 / CHAUFFAGE CENTRAL GAZ

FOURNITURE ET POSE

Générateur gaz 

· Chaudière fonte cheminée RIELLO DOMUS ECOX 108

· Brûleur atmosphérique gaz naturel


L’ensemble
4 557.00 €

Accessoires chaufferie

· Circulateur circuit radiateur WILO TOP S

· Pompe de recyclage chaudière WILO 

· Circulateur circuit radiateur magasin de vêtement

· Contrôleur de débit 

· Soupape différentielle SD

· Soupape de sécurité avec mano pression

· Dégazeur Ventojet

· Vannes d’arrêt à purge sur circuit départ retour logement

· Vannes d’équilibrage par logement

· Purgeur automatique grand débit

· Vanne 3 voies circuit radiateur

· Tube fer noir 26/34 à 40/49 compris raccords brasures

· Peinture antirouille

· Grille ventilation haute et basse chaufferie


L'’ensemble
5 422.67 €

Alimentation eau froide

· Raccord polyéthylène sur attente en chaufferie

· Tube cuivre écroui 16/18 compris raccords colliers brasures

· Disconnecteur SOCLA CA 286

· Filtre à eau ¾

· Vanne d’arrêt à purge ¾


L’ensemble
  367.82 €

Compteur de calorie pour 9 appartements et magasin de vêtement

· Compteurs d’énergie thermique type Ciclade DN15

· Compteur d’énergie thermique DN32 type TG32  
· Kit de bipass avec doigt de gant 


L’ensemble
3 582.45 €

Gainage cheminée existante

· Gaine inox spécial gaz Ø230

· Té de purge inox Ø230

· Collier de fixation haut

· Chapeau pare pluie 

· Longueur inox 304 raccordement chaufferie


L’ensemble
1 755.38 €

Calorifuge tuyauterie chauffage partie non chauffée

· Coquille isolante auto-adhésive Ep13mm 


L’ensemble
1 826.50 €

Distribution radiateurs

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Percements mur, plancher, plafond

L’ensemble
21 449.30 €

Chauffage magasin de vêtement

Travaux préparatoires

· Vidange du réseau chauffage

· Isolation et purge du réseau gaz

· Coltinage réseau existant et piquage du nouveau

· Dépose chaudière et tuyauteries diverses à la charge du lot démolition

Distribution chauffage depuis nouvelle chaufferie (compris réseau cave)

· Tube fer noir 26/34 à 33/42 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers et soudures


L’ensemble
1 949.90 €

Corps de chauffe cave magasin de vêtement

· 4 Radiateurs acier gamme habillée CHAPPEE type SAMBA

· Vannes thermostatiques ½ équerre type RH

· Coudes ou tés de réglage ½

· Purgeurs automatiques


L’ensemble
  1 357.92 €

Corps de chauffe (Nbre 45)

· 36 Radiateurs acier gamme habillée CHAPPEE type SAMBA

· 9 Radiateurs sèche-serviettes eau chaude modèle ATOLL 


L’ensemble
11 151.00 €

Robinetterie radiateurs

· Vannes thermostatiques ½ équerre type RH

· Vannes simple réglage ½ équerre

· Coudes ou tés de réglage ½

· Purgeurs automatiques


L'ensemble
  3 076.83 €

Régulation programmation

· Régulation en fonction de l’extérieur SIEMENS type RVL

· Servomoteur vanne 3 voies circuit radiateur

· Câblage régulation et sondes


L’ensemble
1 714.27 €

Alimentation gaz depuis coffret GDF

· Vanne d’arrêt gaz sous coffret à briser

· Plaque signalétique gaz

· Tube cuivre écroui 26/28 compris raccords colliers brasures

· Percement mur extérieur

· Raccordement sur coffret GDF

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
1 354.25 €

Mise en route essai purge

· Câblage chaudière et accessoires sur attente électricien

· Mise en eau du circuit radiateurs

· Essai purge par appartement 

· Mise en route et réglage combustion chaudière


L’ensemble
  1 174.41 €


TOTAL HT

60 739.70 €


T.V.A. 5.50 %

  3 340.68 €


TOTAL TTC

64 080.38 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 5 sur 5

