Mademoiselle JEANBLANC

19, rue Antoine Lavoisier

39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 1er juin 2006  

DEVIS   ESTIMATIF   D06/212  variante
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Remplacement d’une chaudière fioul GIANOLA par une chaudière gaz 

FOURNITURE ET POSE

Vidange de l’installation

· Vidange du réseau chauffage

L’ensemble
57.75 €

Travaux de dépose et évacuation à la déchetterie

· Chaudière fioul 

· Brûleur fioul à votre disposition

· Circulateur chauffage

· Soupape mano ½

· Vase expansion ouvert à condamner

· Vanne 3 voies

· Pot filtre fioul

· Tube fer noir et tuyau de fumée

L’ensemble
 230.25 €

Générateur gaz

· Chaudière au sol fonte cheminée DOMUS BTB KV/120 24 ICN

· Préparateur sanitaire cylindrique 120 litres

L’ensemble
2 587.80 €

Distribution chauffage

· Tube fer noir 26/34 à 40/49 compris raccords et soudures

· Vannes d’isolement à boisseau  sur départ et retour

L’ensemble
 175.20 €

Distribution sanitaire

· Tube cuivre écroui 12/14 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique

L’ensemble
72.60 €

Gainage et  évacuation des fumées (Forfait hauteur 8ml)

(Prévoir un ramonage du conduit existant par une entreprise qualifiée)

· Gaine inox spécial gaz (125

· Collier de fixation haut (125

· Té de purge inox (125

· Longueur droite 1ml inox (125

· Coude 90° inox (125

· Rosace et manchette de scellement

L’ensemble
 587.70 €

Alimentation eau froide 

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt à boisseau ¼ tour 15/21

L’ensemble
    48.27 €

Alimentation gaz chaudière depuis coffret GDF 

(Tranchée entre coffret et pénétration maison à votre charge)

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit sous fourreau normalisé jaune 20/22

· Vanne d’arrêt gaz ¾ compris raccords à souder

· Percement mur 

L’ensemble
    683.05 €

Alimentation gaz cuisinière

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords colliers brasures

· Robinet d’arrêt cuisinière type ROAI

· Canne de raccordement 180° cu16

· Flexible gaz naturel garantie 10 ans Lg1.50ml

L’ensemble
  159.00 €

Remplacement robinetterie radiateur (9u)

· Dépose vannes simple réglage

· Vannes thermostatique ½ équerre (6u)

· Vannes thermostatique ½ droite (3u)

L’ensemble
  425.70 €

Raccordement électrique chaudière

· Modification raccordement chaudière sur existant


L’ensemble
   60.93 €

Mise en route essai 

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge réseau

· Réglage de combustion

· Certificat de conformité gaz

L’ensemble
  226.05 €


TOTAL H.T
  
5 314.30 €


T.V.A. 5.50 %
    
292.29 €


TOTAL T.T.C
  
5 606.59 €
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 4 sur 4

