MR et MME Olivier  JEANTET

3 Rue Lacuzon

39200 SAINT-CLAUDE

Saint-Claude, le 14 Septembre 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/328

Réf: Maison "La Vieille Frairie"à Lamoura
Objet: Devis de travaux de plomberie et sanitaire pour la salle de bains de l'étage.

FOURNITURE  et  POSE:
Distribution sanitaire:

· Cuivre écroui Ø 16 à Ø 12 mm avec raccords, colliers, brasures et gaines.

· 2 vannes sphériques Ø ½.

· 1 robinet de puisage avec applique.

· 1 robinet de M à L avec applique chromée.

· Raccordements baignoire, vasque, wc et lave mains.

· Percements et ragréages murs et planchers.

L'ensemble

1181 €

Evacuations:

· Pvc Ø 100 à Ø 32 mm avec raccords et colle.

· 1 canne de M à L Ø 40 mm.

· 1 clapet antivide Ø 100 mm.

· Raccordements sur existant.

· Raccordements baignoire, vasque, wc et lave mains.

· Percements et ragréages murs et planchers.

L'ensemble

846 €

Appareils sanitaires:

· Equipement et pose d'une baignoire acrylique.

· 1 support périphérique.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

220 €

· Montage, équipement et pose d'un ensemble meuble et vasque.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

158 €

· Equipement et pose d'un ensemble wc.

· 1 robinet d'arrêt chromé.

· 1 jeu de fixations.

· 1 pipe coudée Ø 100 mm.

L'ensemble

111 €

· 1 lave mains "Heist" 50*22 cm.

· 1 mitigeur chromé "Clip" avec vidage.

· 1 siphon Ø 1"1/4.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

241 €

TOTAL  H.T…………….2757.00 €

T.V.A.  5.5 %......................151.63 €

TOTAL  T.T.C………….2908.63 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 2 sur 2

