MR et MME Olivier  JEANTET

3 Rue lacuzon

39200 SAINT-CLAUDE

Saint-Claude, le 23 Janvier 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/29 bis

Réf: Maison "La Vieille Frairie"à Lamoura
Objet: Devis pour installation d'un chauffage et d'une production d'ECS au gaz.

FOURNITURE  et  POSE:
CHAUFFAGE:

Générateur:

· 1 chaudière gaz condensation Viessmann "Vitodens 333", échangeur en inox

·  austénétique puissance 6/24 kw.

· 1 ballon d'ECS capacité 86 litres.

· 1 brûleur gaz modulant "Matrix ".

· 1 régulation " Vitotronic 100 " à température d'eau constante.

· 1 module de sécurité avec purgeur et soupape mano 3 bars.

· Assemblage isolation,  jaquette et brûleur.

L'ensemble

3662 €

Accessoires chaufferie:

· 1 Module avec vanne de mélange, vannes d'arrêt, thermomètres et pompe.

· 1 Module sans vanne de mélange, avec vannes d'arrêt, thermomètres et pompe.

· 1 collecteur pour 2ème Module.

· 1 vase d'expansion sous azote 25 litres.

· 1 té de réglage Ø ¾.

· 2 vannes sphériques Ø ¾ (circuit ventilos). 

· 2 vannes sphériques Ø 3/8 (remplissage).

· 1 clapet de retenue Ø 3/8 ( "          "   ).

L'ensemble

1459 €

Ventouse:

· 1 adaptateur sur chaudière 80/125.

· Conduits concentriques avec longueurs, colliers et coudes.

· 1 terminal horizontal.

· 2 percements du mur extérieur.

L'ensemble

558 €

Gaz:
· 1 robinet d'arrêt général 813 avec raccords.
· 1 détendeur déclencheur 4 kg/h avec raccords pour chaudière.

· 1 raccordement sur cuve après 1ère détente et limiteur.

· Cuivre écroui et recuit Ø 14 avec raccords, colliers, brasures argent
            et gaines (hors tranchée). 

· Percements et ragréages murs.
· 1 certificat de conformité "Qualigaz N° 2".

L'ensemble

634 €

Corps de chauffe:

· Radiateur acier "Biasi" avec habillage et peinture époxy.

· Cuisine: nb. 1 vertical  (ht.1800  lg. 600 mm).

· Salon: nb. 1 (ht. 900  lg. 1100 mm).

· Chambre: nb. 1 (ht. 700  lg. 900 mm). 

· S / Bains étage: nb. 1 (Sèche serviette ht. 1750  lg 500 mm).

· Y compris consoles et purgeurs.

· 3 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple réglage.

· 4 coudes de réglages.

L'ensemble

1140 €

Ventilos-convecteurs (Grande pièce):

· 2 appareils CIAT "Major 331"avec carrossage vertical, 3 vitesses préréglées.

· Y compris consoles, purgeurs, vannes et coudes de réglages.

L'ensemble

1231 €

Plancher chauffant (Grande pièce):

· Plaques polystyrène à plots.

· Tube PER Ø 13/16 mm avec clips de fixation.

· Isolation périphérique.

· Collecteurs départ et retour avec raccords PER.

· 2 vannes sphériques Ø 1".

· Adjuvant béton pour chape.

· Produit inhibiteur de corrosion et de boues.

· Mise en épreuve pendant la durée de coulage de la chape.

L'ensemble

2992 €

Distribution radiateurs:

· Cuivre écroui et recuit Ø 22 à Ø 14 mm avec raccords, colliers,

            gaines et brasures.

· Percements et ragréages de murs.

· 1 nourrice cuivre pour circuit radiateurs. 

L'ensemble

 1311 €

Distribution ventilos  convecteurs:

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 18 mm avec raccords, colliers, gaines et brasures.

· Percements et ragréages de murs.

· 1 nourrice cuivre pour circuit ventilos. 

L'ensemble

862 €

Distribution plancher chauffant:

· Cuivre écroui Ø 28 avec raccords, colliers et brasures.

L'ensemble

135 €

Remplissage:

· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures. 

· Mise en eau et purge.

· Introduction d'antigel (Protection – 10 ° intérieur).

L'ensemble

191 €

Régulation et électricité:

· 1 thermostat d'ambiance "Digi 2. HF" avec horloge hebdomadaire pour

            circuit radiateurs (Action sur pompe).

· 1 thermostat  simple pour ventilos convecteurs (Action sur air).

· Raccordements chaudière, pompes, ventilos et thermostats depuis attentes à proximité.

· Mise en route, essais et réglages.

 L'ensemble

  573 €


SOUS  TOTAL  H.T. CHAUFFAGE………..14748.00 €

SANITAIRE:

· Dépose du C.E existant, bouchonnage des tuyauteries.

· Alimentation E.F et E.C.S entre la cuisine et la chaudière

· Cuivre écroui Ø 18 et Ø 16 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾ avec siphonnette.

· 2 vannes sphériques Ø ¾.

· Raccordements vers évier.

· Percements et ragréages de mur et cloisons.

L'ensemble

1191 €

SOUS  TOTAL  H.T.  SANITAIRE………1191.00 €
TOTAL  GENERAL   H.T……………….15939.00 €

T.V.A.  5.5%..................................................876.65 €

TOTAL  GENERAL  T.T.C……………..16815.65 €
PS: La règlementation actuelle autorise un crédit d'impot de 25 % sur  le montant de la fourniture 
seule de la chaudière condensation et de 15 % sur le thermostat programmable.
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2006 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 4 sur 4

