Mr KARAL Amhet

5 bis, rue Henri Ponard 

39570 MONTMOROT

Montmorot, le 21 février 2006 

DEVIS   ESTIMATIF   N°   D06/093
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Réhabilitation de 3 logements Rue Aristide Briand à Montmorot

FOURNITURE ET POSE

Collecteur pour 3 sous-compteurs gaz 21mbar comprenant :

· Tube cuivre écroui 35 compris raccords colliers brasures

· Percement mur pour raccordement sur coffret détente GDF

· Elément d’étage préfabriqué pour 3 logements

· Robinet avant compteur 6/20M

· Raccords droits 2P cal20 cu28

· Raccords coudés 2P cal20 cu28

· Ventilation haute et basse armoire technique

· Epreuve et étanchéité collecteur gaz

· Dossier de colonne montante gaz

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
989.62 €

Alimentation gaz depuis compteur gaz à logement

Alimentation gaz chaudière

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt gaz chaudière compris raccords à souder


L’ensemble
1 160.15 €

Alimentation gaz cuisinière

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords colliers brasures

· Robinet d’arrêt cuisinière type ROAI avec bouchon


L’ensemble
  727.59 €

Chaudière murale gaz (3 logements) 

· Chaudière murale gaz ventouse avec ballon type PRONTACQUA

· Percement et scellement ventouse


L’ensemble
4 297.50 €

Mise en route essai

· Câblage électrique chaudière sur attente à proximité

· Mise en route et réglage chaudière

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
   631.35 €


TOTAL H.T

7 806.21 €


T.V.A. 5.50 %

  429.34 €


TOTAL T.T.C

8 235.55 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er trimestre 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 2 sur 3

