Monsieur LAMOISE Joël

245, rue Lacuzon

39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 27 juillet 2006  

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D06/278
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Remplacement d’une chaudière fioul LB2 par une chaudière gaz atmosphérique

FOURNITURE ET POSE

Vidange de l’installation

· Vidange du réseau chauffage


L’ensemble
63.98 €

Travaux de dépose et évacuation à la déchetterie

· Chaudière fioul LB2

· Brûleur fioul ELCO

· Circulateur chauffage à réutiliser

· Soupape mano ½ à réutiliser

· Vase expansion à supprimer

· Vanne 3 voies

· Pot filtre fioul

· Tube fer noir et tuyau de fumée


L’ensemble
 250.86 €

Générateur gaz atmosphérique chauffage seul

· Chaudière au sol cheminée VITOGAS GU1 

· Régulation en fonction de l’extérieur


L’ensemble
2 470.97 €

Accessoires et distribution chauffage

· Tube fer noir 26/34 à 40/49 compris raccords et soudures

· Vannes d’isolement à boisseau  sur départ et retour

· Vase expansion 25 litres

· Repose circulateur NXL 13-32P

· Repose soupape mano ½


L’ensemble
 447.65 €

Evacuation des fumées par ventouse horizontale 70/110

· Percement et scellement ventouse mur extérieur

· Ventouse sortie murale

· Tube coaxial spécial condensation 

· Manchon coulissant

· Grille de protection extérieure


L’ensemble
631.60 €

Alimentation eau froide 

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt à boisseau ¼ tour 15/21


L’ensemble
  51.87 €

Alimentation gaz chaudière depuis coffret GDF 

(Tuyau gaz recuit 20/22 sous fourreau existant)

· Raccordement coffret normalisé GDF

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt gaz ¾ compris raccords à souder

· Percement mur 


L’ensemble
    409.12 €

Alimentation gaz cuisinière

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords colliers brasures

· Robinet d’arrêt cuisinière type ROAI

· Canne de raccordement 180° cu16





L’ensemble
  91.83 €

Raccordement électrique chaudière et régulation

· Câblage régulation chaudière

· Câblage sonde extérieure 

· Modification raccordement chaudière sur existant


L’ensemble
   132.98 €

Mise en route essai 

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge réseau

· Réglage de combustion

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
  296.67 €


TOTAL H.T
  
4 847.52 €


TVA 5.50 %
    
266.61 €


TOTAL T.T.C

5 114.13 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 4 sur 4

