
Monsieur LAVILLE 


27 Bis Avenue Henri Grenat 


Bâtiment n° 5


39000 – LONS LE SAUNIER 


Montmorot, le 9 janvier 2006
DEVIS   ESTIMATIF   N°  D06/018
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Remplacement d'une chaudière gaz dans maison 

située 60 Rue Basse à Conlège chez Madame Martine LAGRANGE

FOURNITURES ET POSE : 

Vidange de l'installation 

· Vidange du réseau chauffage 


L'ensemble 
36.30 €
Travaux de dépose et évacuation à la déchetterie
· Chaudière gaz FRANCO BELGE avec ballon intégré 

· Circulateur chauffage 

· Soupape mano ½

· Vase d'expansion 

· Tube cuivre et tuyau de fumée


L'ensemble
140.25 €
Générateur gaz naturel

· Chaudière au sol fonte cheminée VITOGAZ 100

· Ballon inférieur VITOCELL 100

· Equipement hydraulique 


L'ensemble
2 782.50 €

Distribution chauffage 

· Tube acier noir 26/34 compris raccords, colliers, brasures

· Vanne d'arrêt  à boisseau 26/34


L'ensemble
338.06 €

Raccordement sur réseau sanitaire existant 

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords, colliers, brasures

· Vanne d'arrêt  à boisseau ¼ tour 15/21


L'ensemble
210.22 €

Alimentation gaz chaudière 

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords, colliers, brasures 
· Vanne d'arrêt  gaz ¾ compris raccords à souder 
· Percement mur pour ventilation haute et basse 

L'ensemble
176.41 €

Evacuation des gaz brûlés (environ 6 ml)

· Tubage de la cheminée par gaine inox Ø 125

· Té de purge et collier de fixation haut Ø 125

· Longueur droite inox 304 Ø 125


L'ensemble
650.70 €

Raccordement électrique chaudière 

· Modification alimentation 
· Disjoncteur coupure chaudière existant


L'ensemble
60.93 €

Mise en route, essais

· Mise en eau réseau chauffage 

· Essai, purge réseau

· Réglage chaudière 

· Certificat de conformité gaz 


L'ensemble
262.35 € 


TOTAL H.T

      4 657.72 €

T.V.A. 5.50 %

256.17 €


TOTAL T.T.C

4 913.89 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er trimestre 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,


P. TREY[image: image1.png]



Page 3 sur 3

