MR ET MME Thierry  LUSSIANA
13 Avenue de Belfort

39200 SAINT CLAUDE

Saint Claude, le 13 Novembre 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/426

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Maison à Valfin. 

Objet: Devis pour installation d'u chauffage central au fioul.

FOURNITURE et POSE:

Générateur:

· 1 chaudière fioul ventouse RIELLO "Accia 28 S", corps acier 
       haut rendement puissance 28 kw.

· 1 ballon ECS  intégré capacité 90 litres.

· 1 brûleur fioul avec prise ventouse.

· Equipement hydraulique avec vanne 4 voies, pompe, vase et soupape.

· 1 conduit coaxial Ø 80/125

· 1 kit terminal de ventouse.

· Percement du mur extérieur et scellement.
L'ensemble

2634 €

Stockage fioul:

· 1 cuve polyéthylène capacité 2000 litres.

· 1 vanne police aspiration et refoulement.

· 1 pot filtre doubles voies.

· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

L'ensemble

773 €

Corps de chauffe:

· Radiateurs acier avec habillage et peinture époxy.
· Entrée: nb 1.

· Pièce RDC: nb 1.

· Véranda: nb 1.

· Cuisine: nb 2 (dont 1 vertical).

· Salle à manger: nb 1.

· Salon: nb1.

· Salle de bains: nb1.

· Mezzanine: nb1.

· Ch1: nb1.

· Ch 2: nb1.

· Y compris bouchons, purgeurs et fixations.

· 9 vannes thermostatiques.

· 2 vannes simples réglages.

· 11 coudes de réglages.

L'ensemble

2300 €

Distribution chauffage:

· Cuivre écroui Ø 28 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, gaines et brasures.

· Percements et ragréages murs, dalles et planchers.

· 2 vannes sphériques Ø 1".

L'ensemble

3169 €

Calorifuge (Parties non chauffées).

· Coquille "Armaflex" épaisseur 13 mm avec coupes et colle.

L'ensemble

294 €

Distribution sanitaire:

· Cuivre écroui Ø 16 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾ avec siphonnette.

· Raccordements vers C.E actuel.

· Mise en eau et purge des circuits.

L'ensemble

454 €

Expansion soupapes chauffage et sanitaire:

· Pvc Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

L'ensemble

41 €

Régulation et électricité:

· 1 thermostat d'ambiance "Digi 2 HF" avec horloge digitale hebdomadaire 

            et commande par ondes radio.

· Alimentation de la chaudière avec câble, tube et protections.

· Raccordements thermostat et chaudière.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

380 €

TOTAL  H.T………………………10045.00 €
T.V.A. 5.5 %........................................552.47 €

TOTAL  T.T.C……………………10597.47 €
Variante:   1 ventilo-convecteur CIAT avec thermostat incorporé (véranda).

                    Plus value 315 € T.T.C. déduit radiateur cuisine derrière porte.
                    (Hors électricité).
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables au 1er trimestre 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 3 sur 3

