MR et MME MAIZIER
10 Montée de la Cueille

39200 SAINT CLAUDE

Saint Claude, le 12 Septembre 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/320
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Appartement 12 Chemin des Arrivoirs à Saint Claude

Objet: Devis pour travaux de remplacements d'appareils sanitaires
            et de convecteurs électriques.
FOURNITURE et POSE:

Sanitaire:

Dépose:

· Désaccordement et dépose de la baignoire et du lavabo.
· Tronçonnage des tuyauteries inutiles.

· Chargement et évacuation.

· Bouchonnage provisoire des alimentations.

L'ensemble

289 €

Appareils sanitaires:

1 cabine de douche LEDA "Ilo" ¼ de rond 90 cm comprenant:

· 1 receveur avec plaques de renfort et pieds réglables.

· 2 portes coulissantes en verre sécurit sérigraphié.

· 1 paroi en verre laquée couleur vanille.

· 1 panneau thermoformé avec siège et tablette.

· 1 ensemble de 6 jets latéraux.

· 1 mitigeur thermostatique.

· 1 barre douche murale réglable. 
· 1caillebotis intérieur en bois exotique.

· 1 jeu de fixations murales.

L'ensemble

2155 €

1 ensemble meuble de salle de bains "Procéram" 95 cm comprenant:

· 1 meuble bas 3 portes.
· 1 plan de toilette céramique blanc.

· 1 miroir haut avec bandeau lumineux et étagère.

· 1 mitigeur "Clip" chromé avec vidage.

· 1 siphon Ø 1"1/4.

·  Joint silicone.

· Assemblage.

L'ensemble

970 € 

Raccordements alimentations et évacuation:
· Cuivre écroui Ø 16 et Ø 12 mm, raccords, colliers et brasures.

· 2 flexibles Ø ½ et un robinet de M à L.
· Pvc Ø 40 et Ø 32 mm, raccords, colle et une canne de M à L.

· Essais.

L'ensemble

506 €
SOUS TOTAL  H.T………………3920.00 €
Chauffage:

Dépose:

· Désaccordement et dépose de 6 convecteurs électrique.
· Chargement et évacuation.

L'ensemble

136 €

Convecteurs: ATLANTIC "Solius" composés de:
· Corps de chauffe en aluminium extrudé.

· Façade perforée pour une meilleure diffusion.

· Thermostat numérique.

· Dispositif de blocage des commandes.

· Témoin de chauffe.

· Coloris blanc ou sable.

· Cuisine nb1: Puissance 1250 w. Hauteur 45 cm. Largeur 74 cm.
· Salle à manger nb 1: Puissance 1500 w. Hauteur 45 cm. Largeur 81,5 cm.
· Salon nb 1: Puissance 1500 w.

· Couloir nb 1: Puissance 2000 w. Hauteur 45 cm. Largeur 103.5 cm.
· Chambre nb1: Puissance 1250 w.

· Salle de bains nb 1 (sèche serviette): puissance 750 w. Hauteur 146 cm Largeur 48cm.

· Essais.

L'ensemble

1837 €

SOUS TOTAL  H.T………………1973.00 €
TOTAL GENERAL  H.T….……………. 5893.00 €

T.V.A.  5.5 %.................................................324.11 €
TOTAL  GENERAL  T.T.C……………..6217.11 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY


Page 2 sur 3

