Monsieur et Madame MAURON

159, avenue Pierre Mendès France

39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 12 décembre 2006  

DEVIS    ESTIMATIF   N°  D06/480
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : 
Remplacement d’une chaudière fioul De Dietrich et d’un accumulateur gaz Styx par une chaudière gaz basse température

FOURNITURE ET POSE

Vidange de l’installation

· Vidange du réseau chauffage


L’ensemble
59.50 €

Travaux de dépose et évacuation à la déchetterie

· Chaudière gaz Dietrigaz 

· Accumulateur gaz cheminée

· Accessoires chaufferie

· Accessoires ballon

· Vase expansion chauffage

· Tube fer noir et tuyau de fumée


L’ensemble
 265.90 €

Générateur gaz

· Chaudière au sol fonte cheminée DOMUS BTB KV/120 24 ICN

· Préparateur sanitaire cylindrique 120 litres


L’ensemble
2 694.50 €

Distribution chauffage

· Tube fer noir 26/34 à 40/49 compris raccords et soudures

· Vannes d’isolement à boisseau  sur départ et retour


L’ensemble
 297.32 €

Distribution sanitaire

· Tube cuivre écroui 12/14 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique


L’ensemble
148.30 €

Gainage et  évacuation des fumées (Forfait hauteur 8ml)

(Prévoir un ramonage du conduit existant par une entreprise qualifiée)

· Gaine inox spécial gaz (125

· Collier de fixation haut (125

· Té de purge inox (125

· Longueur droite 1ml inox (125

· Coude 90° inox (125

· Rosace et manchette de scellement

· Ventilations haute et basse dans porte extérieure bois


L’ensemble
 674.95 €

Alimentation eau froide 

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt à boisseau ¼ tour 15/21


L’ensemble
  56.07 €

Modification alimentation gaz chaudière

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Remplacement vanne d’arrêt gaz ¾ compris raccords à souder


L’ensemble
    258.65 €

Raccordement électrique chaudière et régulation

· Câblage tableau chaudière

· Modification raccordement chaudière sur existant


L’ensemble
   79.43 €

Mise en route essai 

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge réseau

· Réglage de combustion

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
  298.40 €


TOTAL H.T

  4 833.02 €


T.V.A. 5.50 %
    
265.82 €


TOTAL T.T.C
  
5 098.84 €
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er trimestre 2007.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY

Page 4 sur 4

