LES BATISSEURS REUNIS

10, Place de l’Ancien Collège

39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 23 octobre 2006
DEVIS   ESTIMATIF    N°  D06/390
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Chantier de Mr et Mme CHARTIER Thierry situé Lotissement de la Guide   à Pont de Poitte

CHAUFFAGE FIOUL

FOURNITURES ET POSE : 
Générateur fioul

· Chaudière fioul ventouse avec ballon sanitaire 100 litres INSIEME RIELLO

· Percement et scellement ventouse


L’ensemble
3 336.08 €

Accessoires chaufferie

· Purgeur automatique

· Vannes d’isolement réseau chauffage

· Tube cuivre écroui 14/16 à 20/22 compris raccords colliers brasures

L’ensemble
191.85 €

Corps de chauffe (Nbre 8)

· Radiateur sèche-serviette eau chaude KEEL DROIT

· Radiateur acier BRUGMAN gamme habillée situé dans :
· Chambres (2u)

· Séjour (2u)

· Cuisine (1u)

· Cellier (1u)

· Hall entrée (1u)

· Vanne thermostatique ½ équerre RH

· Coude de réglage ½ 

L’ensemble
2 068.00 €

Stockage fioul

· Cuve fioul polyéthylène 1500 litres sans bandages

· Combifioul simplifié

· Alimentation cuivre entre cuve et brûleur


L’ensemble
  594.38 €

Distribution radiateur

· Collecteur distribution 8 départs

· Tube cuivre recuit 20/22 sous fourreau

· Tube cuivre recuit 12/14 sous fourreau

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
2 041.96 €

Alimentation et câblage électrique

· Câblage tableau chaudière

· Raccordement chaudière sur attente


L’ensemble
    101.93 €

Mise en route essai purge

· Mise en eau réseau chauffage

· Mise en route essai purge

· Réglage combustion brûleur 


L’ensemble
  204.00 €


TOTAL H.T

  8 538.20 €


T.V.A. 19.60 %

  1 673.49 €


TOTAL T.T.C

10 211.69 €
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY

Page 1 sur 3

