LES BATISSEURS REUNIS

10, Place de l’Ancien Collège

39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 23 octobre 2006 

DEVIS    ESTIMATIF    N°   D06/391
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : 
Chantier de Mr et Mme CHARTIER Thierry situé 
Lotissement de la Guide à Pont de Poitte

PLOMBERIE SANITAIRE

FOURNITURES ET POSE : 
Ensemble douche comprenant : 
· Siphon de douche inox 100x100 ( 40

· Mitigeur thermostatique douche STOMB E71070

· Barre de douche Concerto 2 jets

L’ensemble
309.92 €

Ensemble WC céramique couleur pergame comprenant :
· Pack WC ODEON E0354G-5M

· Abattant WC ODEON

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC


L’ensemble
385.55 €

Ensemble vasque couleur pergame comprenant :

· Vasque céramique ODEON 56/44 E1060-5M

· Mitigeur lavabo NATEO E72250

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
328.12 €

Robinet d’arrosage intérieur

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble
     31.98 €

Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
    28.76 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromé

· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble

52.88 €

Réducteur de pression

· Réducteur de pression ¾ compris raccords divers


L’ensemble
94.08 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation diam100 compris raccords

· Aérateur à membrane diam100 


L’ensemble
    96.03 €

Alimentation des appareils sanitaires

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau de protection


L’ensemble
 1 038.90 €

Evacuation des appareils sanitaires

(Raccordement sur attentes maçonnerie au rez-de-chaussée)

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords


L’ensemble
   98.21 €


TOTAL H.T

2 464.43 €


T.V.A. 19.60 %

  483.03 €


TOTAL T.T.C

2 947.46 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY

Page 4 sur 4

