LES BATISSEURS REUNIS

10, Place de l’Ancien Collège

39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 23 octobre 2006
DEVIS   ESTIMATIF   N°  D06/392
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Chantier de Mr et Mme GUETTE Mickaël situé 
Lotissement Meix des Claviers à Frébuans

PLOMBERIE SANITAIRE

FOURNITURES ET POSE : 
Ensemble évier comprenant : 
· Evier céramique blanc 120x60 JUMBO JACOB DELAFON

· Mitigeur évier TAO E76206

· Siphon évier PVC


L’ensemble
311.14 €

Pose ensemble lavabo :
· Lavabo céramique sur colonne non fourni

· Robinet mélangeur ou mitigeur non fourni

· Siphon lavabo non fourni

L’ensemble
  70.40 €

Pose ensemble baignoire :

· Baignoire acrylique avec vidage non compris

· Robinet B/D mitigeur ou mélangeur non fourni

L’ensemble
  96.00 €

Pose ensemble WC :
· Cuvette et réservoir céramique non fourni

· Pipe WC et robinet d’arrêt fourni


L’ensemble
 120.60 €

Meuble sous évier mélaminé blanc :
· Meuble sous évier mélaminé blanc LIBERTY 3 portes 120x60 


L’ensemble
135.55 €

Chauffe eau électrique 300 litres comprenant :
· Cumulus électrique 300 litres sur socle ATLANTIC ACI

· Groupe de sécurité et siphon kit PVC

· Câblage et raccordement sur attente électricien

L’ensemble
544.57 €

Robinet d’arrosage extérieur

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble
     31.98 €

Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
    28.76 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromé

· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
52.88 €

Réducteur de pression

· Réducteur de pression ¾ compris raccords divers


L’ensemble
94.08 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation Ø 100 compris raccords

· Aérateur à membrane Ø 100 


L’ensemble
    93.63 €

Alimentation des appareils sanitaires

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau de protection


L’ensemble
 785.11 €

Evacuation des appareils sanitaires

(raccordement sur attentes maçonnerie au rez-de-chaussée)

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords


L’ensemble
   82.66 €


TOTAL H.T

2 447.66 €



T.V.A. 19.60 %

  479.74 €


TOTAL T.T.C

2 927.40 €
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY

Page 4 sur 4

