LES BATISSEURS REUNIS

10, Place de l’Ancien Collège

39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 23 octobre 2006 

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D06/393
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Chantier de Mr et Mme POUX Loïc situé 
Chemin du Pré de la Marre à Courlaoux

PLOMBERIE SANITAIRE

FOURNITURES ET POSE : 
Ensemble douche comprenant : 

· Siphon de douche inox 100x100 (40

· Mitigeur douche TAO E71208

· Barre de douche Concerto 2 jets


L’ensemble
280.14 €

Ensemble WC céramique couleur pergame comprenant :

· Pack WC ODEON E0354G-5M

· Abattant WC ODEON

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC


L’ensemble
385.55 €

Ensemble vasque couleur pergame comprenant :
· Vasque céramique ODEON 56/44 E1060-5M

· Mitigeur lavabo NATEO E72250

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
328.12 €

Chauffe eau électrique 300 litres comprenant :
· Cumulus électrique 300 litres sur socle ATLANTIC ACI

· Groupe de sécurité et siphon kit PVC

· Câblage et raccordement sur attente électricien


L’ensemble
544.57 €

Robinet d’arrosage intérieur

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble
     31.98 €

Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
    28.76 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromé

· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
52.88 €

Réducteur de pression

· Réducteur de pression ¾ compris raccords divers


L’ensemble
94.08 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation Ø 100 compris raccords

· Aérateur à membrane Ø 100 


L’ensemble
    96.03 €

Alimentation des appareils sanitaires

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau de protection


L’ensemble
  866.60 €

Evacuation des appareils sanitaires

(raccordement sur attentes maçonnerie au rez de chaussée)

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords


L’ensemble
   83.38 €


TOTAL H.T

2 792.09 €



T.V.A. 19.60 %

  547.25 €


TOTAL T.T.C

3 339.34 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY

Page 1 sur 4

