Mr et Mme MILLAN Joël

202, rue de l’ancienne Fromagerie

39570 COURLAOUX

Montmorot, le 23 février 2006 

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D06/095
 Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Installation de sanitaires dans un pavillon situé 

 Rue de Nilly à Courlaoux

FOURNITURE ET POSE

SANITAIRE

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromé

· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
53.72 €

APPAREILS SANITAIRES

Ensemble WC céramique couleur vert comprenant :

· Pack WC PRIMA CDI ALLIA 083035

· Abattant WC 

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC

L’ensemble
448.83 €

Ensemble baignoire couleur vert comprenant :

· Baignoire PRIMA 170/70 ALLIA

· Mitigeur mural thermostatique B/D ECOSTOP 34486

· Colonnette oblique GROHE 12030

· Douchette Tempesta trio 3 jets 28578

· Flexible Lg1.50ml Relexaflex 28151

· Support mural fixe MOVARIO 28403

· Vidage automatique baignoire Flexaplus 58142

L'’ensemble
982.89 €

Ensemble douche comprenant :

· Receveur d’angle 90 extra plat à encastrer vert PRIMA ALLIA

· Bonde de douche Ø90 SH

· Mitigeur mural thermostatique douche Ecostop 34693

· Barre de douche complète 3 jets 28593

· Paroi de douche CADA blanc clair ROTH 1404000363

L’ensemble
1 720.42 €

Ensemble meuble vasque couleur vert pastel comprenant :

· Plan vasque grès STORIA 90x50 1 cuve 

· Meuble sous plan 90 STORIA Amande

· Armoire basse 30 cm Amande

· Etagère murale 30x67x16 009690.000 blanc

· Miroir 90 STORIA 009910000

· Bandeau halogène STORIA 120 4 spots blanc

· Socle fixe L120 009625.000 blanc

· Mitigeur lavabo chromé EURODISC 33183

· Siphon lavabo PVC

L’ensemble
3 222.78 €

Ensemble adoucisseur d’eau comprenant :

· Adoucisseur DATA7 DS16 BIO SYSTEM PERMO 

· Filtre 26/34 PERMOCRISTAL 

· Système de vanne by-pass sur eau générale

· Tube cuivre écroui 26/28 compris raccords colliers brasures

· Mise en service réglage essai

L’ensemble
2 522.02 €

PLOMBERIE

Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾

L’ensemble
    24.42 €

Robinet d’arrosage extérieur 

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾

L’ensemble
    34.61 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation diam100 compris raccords

· Aérateur à membrane diam100 

L’ensemble
    99.85 €

Alimentation des appareils sanitaires

Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau de protection

L’ensemble
 1 339.75 €

Evacuation des appareils sanitaires
(raccordement sur attentes maçonnerie au rez de chaussée)
· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords


L’ensemble
   140.36 €


TOTAL H.T

10 589.65 €



T.V.A. 19.60 %

  2 075.57 €


TOTAL TTC

12 665.22 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er trimestre 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 4 sur 4

