Mr et Mme MILLAN Joël

202, rue de l’ancienne Fromagerie

39570 COURLAOUX

Montmorot, le 24 février 2006 

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D06/094
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN  

Objet : Installation de sanitaires dans un pavillon situé 

 Rue de Nilly à Courlaoux

FOURNITURE ET POSE

Générateur gaz naturel

· Chaudière gaz condensation au sol ventouse avec ballon sanitaire 86 litres

· VITODENS 333 avec régulation VITOTRONIC 200

· Ensemble de raccordement pour bouclage eau chaude sanitaire

· Collecteur DIVICON avec vanne 3 voies

· Bouteille de mélange circuit chauffage

· Equipement motorisation vanne 3 voies

· Groupe de sécurité et purgeur automatique

· Vanne d’isolement à boisseau circuit sanitaire et chauffage


L’ensemble
5 874.16 €

Plancher chauffant (Surface rez de chaussée sauf buanderie)

· Dalle isolante à plots ACOME type NOVACOME 0.75P

· Isolant périphérique adhésif HT137mm

· Tube PER ECOTUBE 13/16

· Pontets de fixation sur plots

· Collecteurs de distribution circuit plancher

· Raccords à compression 13/16

· Vannes d’isolement boisseau démontable ¾

· Régulation de zone par thermo-moteur 220V

· Thermostat de zone pour régulation d’ambiance

· Aquastat de sécurité plancher chauffant


L’ensemble
5 493.00 €

Corps de chauffe

· Radiateur sèche-serviette mixte ATOLL ACOVA

· Vanne thermostatique ½ équerre OVENTROP

· Coude de réglage ½ OVENTROP


L’ensemble
477.60 €

Alimentation gaz chaudière et cuisinière

Chaudière

· Tube cuivre recuit sous fourreau 20/22 dans tranchée 

· Réalisée par le lot terrassement

· Vanne d’arrêt ¾ compris raccords à souder

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

Cuisinière 

· Tube cuivre recuit 14/16 sous fourreau

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords colliers brasures

· Robinet d’arrêt cuisinière type ROAI avec bouchon


L’ensemble
632.37 €

Distribution radiateur

· Tube cuivre recuit 12/14 sous fourreau

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
405.04 €

Alimentation collecteur plancher chauffant

· Tube cuivre recuit 20/22 sous fourreau

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
329.75 €

Distribution chaufferie

· Tube cuivre écroui 14/16 à 26/28 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
  92.58 €

Alimentation et câblage électrique

· Raccordement chaudière sur attente

· Câblage régulation et régulateurs de zone

· Câblage sonde extérieure


L’ensemble
  99.93 €

Mise en route essai purge

· Mise en eau réseaux chauffage et sanitaire

· Mise en route essai purge

· Réglage combustion et régulation

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
240.75 €


TOTAL H.T

13 645.18 €


T.V.A. 19.60 %

  2 674.46 €


TOTAL TTC

16 319.64 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er trimestre 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 1 sur 4

