



Monsieur MOREY Cyril

Rue des Bourgeons

39140 RUFFEY SUR SEILLE

Montmorot, le 16 janvier 2006  

DEVIS ESTIMATIF D06/030
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet :  Plomberie sanitaire pour maison située  Les Prés de L’étang à Ruffey

FOURNITURES DE MATERIEL

S A N I T A I R E

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromé

· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
12.12 €

SALLE DE BAINS ETAGE

Ensemble WC céramique blanc comprenant :

· Pack WC ODEON E0354

· Abattant WC 

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC


L’ensemble
192.24 €

Ensemble baignoire d’angle comprenant :

· Baignoire acrylique 140x140 AUBADE 3

· Mitigeur mural thermostatique B/D STOMB E71071

· Ensemble douche avec support mural GROHE 28676

· Vidage automatique baignoire HG


L'’ensemble
616.50 €

WC REZ DE CHAUSSEE

Ensemble lave-mains céramique blanc comprenant :

· Lave-mains PRIMA céramique 40x33 ALLIA

· Mitigeur lavabo chromé SAVIL

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
104.13 €

Ensemble WC céramique blanc comprenant :

· Pack WC ODEON E0354

· Abattant WC 

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC


L'ensemble

192.24 €

P L O M B E R I E 
Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
 10.02 €

Robinet d’arrosage extérieur 

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble
  9.01 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation diam100 compris raccords

· Aérateur à membrane diam100 


L’ensemble
71.67 €

Alimentation des appareils sanitaires

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 14/16 sous fourreau de protection


L’ensemble
256.80 €

Evacuation des appareils sanitaires

(depuis attentes maçonnerie au rez de chaussée)

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords


L’ensemble
 161.52 €


TOTAL H.T

1 626.25 €



T.V.A. 19.60 %

  318.75 €


TOTAL T.T.C

1 945.00 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une livraison en heures ouvrables courant 1er trimestre 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes à la livraison du matériel 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 4 sur 4

