







Monsieur MOREY Cyril

Rue des Bourgeons

39140 RUFFEY SUR SEILLE

Montmorot, le 16 janvier 2006  

DEVIS ESTIMATIF D06/031
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Chauffage central gaz naturel pour maison située 

Les Prés de L’étang à Ruffey

FOURNITURES DE MATERIEL
Générateur gaz naturel

· Chaudière murale ventouse mixte instantanée type PRONTACQUA 28 BIS


L’ensemble
1 245.00 €

Régulation programmation

· Thermostat d’ambiance J/H à piles REV SIEMENS


L’ensemble
  108.00 €

Alimentation gaz chaudière depuis attente PE terrassier

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt gaz chaudière ¾ avec raccords cuivre

· Vanne d’arrêt gaz générale en pénétration avec raccords

· Raccordement sur PE en attente


L’ensemble
  68.82 €

Alimentation gaz cuisinière

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords colliers brasures

· Robinet arrêt cuisinière type ROAI avec raccords cuivre


L’ensemble
  37.87 €

Alimentation eau froide chaudière depuis attente PE en chaufferie

· Tube cuivre écroui 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt ¼ tour ½

· Raccord PE/CU


L’ensemble
  32.55 €

Corps de chauffe (Nbre 10)

· Radiateur acier gamme habillée SAMBA marque CHAPPEE dans :

· Salon 

· Mezzanine

· Cuisine repas (2u)

· Chambres (3u)

· Bureau

· Hall entrée (vertical)

· Salle de bains


L’ensemble
1 200.30 €

Accessoires radiateurs

· Vannes thermostatiques ½ équerre RH (8u)

· Vannes simple réglage ½ équerre (2u)

· Coudes et tés de réglage ½


L’ensemble
  170.40 €

Distribution radiateurs

· Tube cuivre recuit 12/14 à 20/22 sous fourreau

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
744.75 €


TOTAL H.T

3 607.69 €


T.V.A. 19.60 %

  707.11 €


TOTAL T.T.C

4 314.80 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une livraison en heures ouvrables courant 1er trimestre 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes à la livraison du matériel 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY
Page 3 sur 3

