Monsieur et Madame  NICOLET Robert

7, chemin des Vignes

39190 SAINT AGNES

Montmorot, le 23 mai 2006  

DEVIS ESTIMATIF D06/197
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Installation d’un chauffage central fioul dans un pavillon à ST AGNES (39)
FOURNITURE ET POSE

Alimentation stockage fioul

· Cuve fioul polyéthylène 2000 litres

· Colimazout 

· Tube cuivre écroui 10/12 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
733.10 €

Générateur fioul

· Groupe thermique fioul ventouse avec ballon INSIEME 25 G/BF RIELLO

· Percement et scellement ventouse 

· Panier de protection ventouse 

L’ensemble
3 748.50 €

Corps de chauffe (6u)

· Radiateurs acier gamme habillée type SAMBA CHAPPEE dans :

· Cuisine (1u)

· Séjour Salon (1u)

· Chambres (2u)

· Bureau (1u)

· Radiateurs sèche-serviettes acier chauffage seul KEEL DROIT

· Salle de bains (1u)


L’ensemble
1 167.00 €

Distribution radiateurs et chaufferie

· Tube cuivre recuit sous fourreau 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre écroui 20/22 à 26/28 compris raccords colliers brasures

· Collecteur départ retour chauffage 

· Accessoires de pose et raccordement


L’ensemble
2 699.51 €

Robinetteries radiateurs

· Vannes simple réglage ½ équerre (1u)

· Vannes thermostatiques ½ équerre RH (5u)

· Coudes ou tés de réglage ½


L’ensemble
  296.25 €

Calorifuge dans partie chaufferie

· Coquille isolante auto-adhésive Ep13mm 


L’ensemble
  102.75 €

Régulation programmation

· Thermostat d’ambiance hebdomadaire piles lithium DIGI2

· Câblage et raccordement thermostat 


L’ensemble
  180.33 €

Mise en route

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge

· Réglage de combustion brûleur


L’ensemble
    267.30 €


TOTAL H.T

  9 194.74 €


T.V.A. 19.60 %

  1 802.17 €

TOTAL TTC

10 996.91 €

P.J. : Règlement stockage fioul pages 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 3 sur 3

