ETS  NICOTPLAST
Rue des Cyclamens

39260  MAISOD

Saint-Claude, le 13 Février 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/59
Affaire suivie par Gérald BONAVERO
Objet: Devis pour installation d'un circuit de refroidissement.

FOURNITURE et POSE

Circuit aller entre refroidisseurs et cuves de stockage:
· Tubes inox 304 L. Ø 168 mm avec accessoires tels que coudes,
            tés et soudures.

· 1 vanne papillon DN 150 mm avec collets et brides inox.

· Raccordements sur refroidisseurs avec brides de serrage et joints.

· 1 percement du bardage extérieur.

· Consoles et supports divers adaptés au cheminement. 

L'ensemble

4147.45 €

Circuit retour entre pompes et refroidisseurs:
· Tubes inox 304 L. Ø 168 mm avec accessoires tels que coudes

            et soudures.

· 1 vanne papillon DN 150 mm avec collets et brides inox.

· Raccordements sur refroidisseurs avec brides de serrage et joints.

· 1 percement du bardage extérieur.

· Consoles et supports divers adaptés au cheminement. 

L'ensemble

4223.46 €

Aspiration d'air pour vidange installation:
· Tubes inox 304 L. Ø 114 et Ø 34 mm avec coudes et soudures.

· 1 piquage 4" sur tube 6".
· 2 piquages 1" sur tube 4" avec tuyau flexible armé.

· Consoles et supports.

· 1 clapet antiretour Ø 1".
· 1 traversée de bardage.

L'ensemble

1231.37 €

Trop plein des cuves de stockage:

· Tubes acier Ø 1" avec raccords, coudes, colliers et soudures.

· 2 traversées de bardage.

L'ensemble

374.54 €

Liaisons cuves- pompes- cuves:
· Tubes inox 304 L. avec soudures et brides de serrage.

· 2 vannes papillon DN 150 mm sur pompes avec collets et
      brides inox. 

L'ensemble

688.29 €
Circuit commun aller et retour "Process ":

· Tubes inox 304 L. Ø 168 mm avec coudes, tés, soudures et colliers.

· 4 réductions 168 / 90 mm.

L'ensemble

1382.57 €
Circuit aller et retour "Process " atelier extension:

· Tubes inox Ø 90 mm avec coudes, soudures et colliers.

· 3 vannes papillon DN 80 pour équilibrage du bouclage avec collets et
· brides inox.
· 4 piquages Ø 1"1/2.

· 4 vannes sphériques Ø 1"1/2.

· 1 piquage 2".

· 1 vanne sphérique Ø 2".

L'ensemble

2998.45 €
Circuit aller et retour "Process " atelier existant:

· Tubes inox Ø 90 mm avec coudes, soudures et colliers.

· 3 vannes papillon DN 80 pour équilibrage du bouclage avec collets et
· brides inox.

· 8 piquages Ø 1"1/2.

· 8 vannes sphériques Ø 1"1/2.

· Tronçonnage des tuyauteries fer dans l'atelier. 

· Raccordements sur réseau actuel.

· 1 traversée du bâtiment existant (hors percements et rebouchage à la
           charge du maçon).

L'ensemble

3208.35 €
Alimentation EF  évaporateur des refroidisseurs.
· Cuivre écroui Ø 18 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 1 vanne d'arrêt Ø ¾ avec purge.

· Calorifuge anticondensation avec coupes et colle.

· 1 traversée du bardage.

L'ensemble

679.21 €

TOTAL   H.T…………18933.69 €
T.V.A.  19.6 %...............3711.00 €

TOTAL  T.T.C……….22644.69 €
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes:

- Sur situations de travaux.
Paiement par virement sans escompte dès réception de facture.
Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 3 sur 3

