Monsieur  et Madame  PARIS

28, rue de Vallière

39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 29 mars 2006 

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D06/125
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Installation de sanitaires dans un pavillon situé à Montain

FOURNITURE ET POSE

SANITAIRE

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromé

· Siphon machine à laver PVC

L’ensemble
55.02 €

APPAREILS SANITAIRES

Ensemble de deux WC suspendu blanc comprenant :

· Cuvette suspendue ODEON E1080

· Bâti-support DUOFIX II 111303 GEBERIT
· Abattant WC double blanc

· Manchon de raccordement Ø90

· Plaque de commande 2 touches SAMBA chromé satiné


L’ensemble
925.16 €

Ensemble baignoire d’angle comprenant :

· Baignoire acrylique blanche 140x140 AUBADE 3

· Mitigeur mural thermostatique B/D STOMB

· Ensemble douche avec support mural GROHE 28676

· Vidage automatique baignoire HG


L’ensemble
786.30 €

Ensemble de deux douches à l’italienne comprenant :

· Douche à l’italienne réalisée par le lot carrelage

· Mitigeur mural thermostatique douche STOMB

· Barre de douche complète Relexa+ GROHE 28668

· Paroi de douche porte pivotante verre clair sécurit 90x185


L’ensemble
1 376.28 €

Ensemble de 2 vasques à encastrer sur plan comprenant :

· Vasque à encastrer  blanche PRIMA 60x46

· Mitigeur lavabo chromé EUROSMART 33263

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
544.50 €

Ensemble lave-mains couleur blanc comprenant :

· Lave-mains blanc PRIMA 40x33

· Mitigeur lavabo chromé EUROSMART 33263

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
  204.75 €

Ensemble évier inox cuisine comprenant :

· Evier inox décor 2 bacs 1 égouttoir FRANKE LOGICA LOL621

· Mitigeur évier avec douchette EUROPLUS GROHE 33933

· Siphon évier PVC


L’ensemble
593.78 €

PLOMBERIE

Robinet arrêt général ¾

(Raccordement sur polyéthylène en attente dans chaufferie)

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
    24.87 €

Robinet d’arrosage extérieur 

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble
     35.41 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation diam100 compris raccords

· Aérateur à membrane diam100 


L’ensemble
    136.68 €

Alimentation des appareils sanitaires

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau de protection


L’ensemble
  1797.76 €

Evacuation des appareils sanitaires

(raccordement sur attentes maçonnerie au rez de chaussée)

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords


L’ensemble
   385.58 €


TOTAL HT

6 866.09 €



TVA 19.6%

1 345.75 €


TOTAL TTC

8 211.84 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY

Page 4 sur 4

