Monsieur  et Madame  PATE Pierre

154, rue Sous Charnet

39570 FREBUANS

Montmorot, le 23 mai 2006  

DEVIS    ESTIMATIF   N°   D06/195
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Remplacement d’une chaudière fioul par système combiné fioul et solaire pour production eau chaude sanitaire

FOURNITURE ET POSE

Vidange de l’installation

· Vidange du réseau chauffage


L’ensemble
57.75 €

Travaux de dépose et évacuation à la déchetterie

· Chaudière fioul avec ballon intégré

· Brûleur fioul CUENOD 

· Circulateur chauffage

· Soupape mano ½

· Vase expansion

· Vanne 3 voies

· Tube fer noir et tuyau de fumée


L’ensemble
 246.75 €

Générateur fioul

· Chaudière chauffage seul VITOLA200 22/27KW 

· Régulation VITOTRONIC 150 KB1

· Sonde extérieure et connecteur

· Brûleur fioul VITOFLAME 100 (sans préchauffeur)


L’ensemble
2 809.20 €

Accessoires chaufferie

· Vase expansion chauffage

· Divicon s/vanne mélangeuse

· Soupape mano ½ 

· Purgeur automatique PR2 

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique 


L’ensemble
  696.60 €

Distribution chauffage

· Tube fer noir 26/34 à 40/49 compris raccords et soudures


L’ensemble
 195.25 €

Distribution sanitaire

· Tube cuivre écroui 12/14 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique


L’ensemble
  132.61 €

Gainage et  évacuation des fumées (Forfait hauteur 8ml)

· Tuyau inox 304 diam 125

· Coude équerre 90° 

· Rosace et manchette à sceller

· Gainage cheminée avec gaine inox diam125
· Té de purge et collier de fixation haut diam125

· Adaptateur fumée 130/125 


L’ensemble
 576.45 €

Alimentation eau froide 

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt à boisseau ¼ tour 15/21


L’ensemble
    46.49 €

Raccordement électrique chaudière et régulation

· Câblage régulation chaudière

· Câblage sonde extérieure 

· Modification raccordement chaudière sur existant


L’ensemble
   123.93 €

Mise en route essai 

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge réseau

· Réglage de combustion


L’ensemble
  216.15 €

Installation de panneaux solaire sur façade côté SUD comprenant  :

· 2 VITOSOL 100 pour une surface de 4.6 m²

· Ensemble de raccordement batterie de capteur

· Accessoires de fixation façade

· Réalisation d’un support pour fixation panneaux solaires

· Collecteur solaire avec pompe de circulation PS10

· Vase expansion solaire 25 litres

· Séparateur d’air

· Raccord fileté à bague de serrage avec purgeur d’air manuel
· Conduites de liaison ballon capteur solaire

· Fluide solaire caloporteur

· Régulation VITOSOLIC 100

· Sonde de température 

· Ballon de stockage eau chaude VITOCELL W 100 300 litres

· Doigt de gant pour sonde ECS

· Sonde ECS

· Pompe de charge ballon ECS

· Mitigeur thermostatique

· Robinet de remplissage

· Raccordement hydraulique chaudière ballon 

· Calorifuge tuyauteries réseau solaire

· Câblage sondes et régulation 

· Purge réseau solaire

· Mise en eau essai réseau sanitaire

· Réglage régulation solaire

· Explication du système de fonctionnement 


L’ensemble
  8 627.30 €


TOTAL H.T

13 728.48 €


T.V.A. 5.50 %

    755.07 €


TOTAL T.T.C

14 483.55 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 4 sur 4

