MR et MME  Jean- Pierre  PERRET 

10 Rue du Jura

 01590 CHANCIA 

Saint-Claude, le 24 Février 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/81 Bis
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour installation d'un chauffage central et de la production d'ECS au fioul.

FOURNITURE et POSE:

Générateur:

· 1 chaudière fioul VIESSMANN "Vitola 111" puissance 33 kw comprenant:

· 1 foyer acier / fonte.

· 1 brûleur fioul "Vitoflam 100".

· 1 ballon acier 150 litres.

· 1 kit hydraulique avec pompe de charge ECS.

· 1 tableau "Vitotronic 100".

· Assemblage.

L'ensemble

3355.00 €

Accessoires chaufferie:

· 1 kit hydraulique comprenant:

· 1 vanne mélangeuse 4 voies DN 1".

· 1 circulateur avec raccords unions.

· 1 soupape mano 3 bars Ø ½.

· 1 vase d'expansion sous azote capacité 18 litres.

· 2 vannes sphériques.

· 1 robinet de remplissage Ø ½.

· 2 flexibles chauffage Ø 1".

L'ensemble

411 €

Fumées:
· Gaine flexible inox Ø 140/147 pour tubage du conduit.

· 1 té de purge inox.

· 1 collier de soutien haut.
· Tuyaux inox 304 Ø 140 mm avec longueurs et coudes.

· 1 grille basse de ventilation.

· 1 percement boisseaux.

L'ensemble

471 €

Corps de chauffe:

· Radiateurs acier BIASI avec habillage et peinture époxy.

· Cuisine: nb 2.

· Salle à manger: nb1.

· Couloir wc: nb1.

· Salle de bains: nb 1 sèche serviette.

· Ch1: nb1.

· Ch2: nb1.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 5 vannes thermostatiques.

· 2 vannes simples.

· 7 coudes e réglage.

L'ensemble

1603 €

Distribution:

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, brasures,

            gaines, percements et ragréages murs, planchers et cloisons.

· 2 purgeurs automatiques Ø 3/8.

· Mise en et purge.

L'ensemble

2719 €

Remplissage, expansion:

· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Pvc Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· Raccordements vers chauffe- eau.

L'ensemble

131 €

Raccordements sanitaires et expansion (depuis le chauffe –eau):

· Cuivre écroui Ø 16 avec raccords, colliers et brasures.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾ avec siphonnette.

L'ensemble

179 €

Stockage fioul:

· 1 cuve polyéthylène capacité 2000 litres.

· 1 vanne police aspiration et refoulement.

· 1 pot filtre doubles voies.

· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

L'ensemble

875 €

Electricité et régulation:

· 1 thermostat d'ambiance "Digi 2" H.F. avec horloge digitale programmable.

· Alimentation et raccordements chaudière, thermostat et pompe avec 

            tablotin, câbles et protections.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

402 €

TOTAL  H.T………….10146.00 €

T.V.A.  5.5 %...................558.03 €

TOTAL  T.TC…………10704.03 €
PS: la réglementation actuelle autorise un crédit d'impôt de 15 % sur la fourniture seule d'une 

chaudière fioul basse température et de 25 % sur le  thermostat d'ambiance. Sois 532 € T.T.C. dans 

votre cas.     
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2006 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY

Page 1 sur 4

