MR et MME Gilbert PERRIER

1111 Route de Genève

39310 SEPTMONCEL

Saint Claude, le 12 Mai 2006 
DEVIS ESTIMATIF N° D06/177
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Immeuble 1129 Route de Genève 39310 SEPTMONCEL

Objet: Devis pour modification des raccordements gaz suite à déplacement

           des compteurs pour les 4 logements (Hors tranchée).

FOURNITURE et POSE

· Fermeture des vannes gaz et arrêt des chaudières des logements.

· Désaccordement et purge des canalisations.
· Tronçonnage des tuyauteries cuivre contre le mur.

· Cuivre écroui et recuit Ø 22 avec raccords, colliers, gaines et brasures 

            40% argent.

· 4 raccords compteurs Ø 6/20-22.
· Essais d'étanchéité.

· Purge des canalisations et  remise en route des chaudières après
      ouverture des compteurs par le propanier.

· 4 certificats de conformité "Qualigaz" N° 2 pour modifications.

L'ensemble

876 € 

TOTAL  H.T…………876.00 €
T.V.A.  5.5%................48.18 €

TOTAL  T.T.C………924.18 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2006 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 2 sur 2

