MR et MME PINTO
2 Passage de l'Ebonite

39200 SAINT CLAUDE

Saint Claude, le 31 Août 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/302
Affaire suivie par Gérald BONAVERO
Réf: Maison 20 Route de Valfin à  Saint Claude

Objet: Devis pour installation d'un chauffage central.

FOURNITURE et POSE:

Générateur:

· 1 chaudière gaz murale RIELLO "Prontacqua 28 Bis" avec ballon ECS

            capacité 60 litres.

· Percement et scellement de la ventouse coaxiale Ø 60/100.

L'ensemble

1729 €
Corps de chauffe:
Radiateurs acier avec habillage et peinture époxy.

· Cuisine: nb 1.

· Lingerie: nb 1. 

· Salle de bains: nb 1. (Sèche serviette).
· Salon: nb 2.

· Palier étage: nb 1.

· Ch1: nb 1.

· Ch 2: nb 1.

· Y compris bouchons, purgeurs et consoles.

· 7 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple.

· 8 coudes de réglages.

L'ensemble

1850 €

Gaz (Depuis compteur GDF):
· Cuivre écroui Ø 22 et Ø 14 mm avec raccords, colliers, brasures 6 % argent,

            gaines, percements et ragréages murs et cloisons.

· 1 raccord compteur 6/20 - 22

· 1 vanne générale calibre 15 avec raccords.

· 1 vanne "Roai" cuisinière avec raccords.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz".

L'ensemble

684 €

Distribution chauffage:

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, brasures, gaines,

            percements et ragréages murs et cloisons.

· Raccordement EF à proximité pour remplissage.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

1919 €

Electricité (Depuis attente à proximité):

· Raccordement chaudière.

· Mise en route et essais.

 L'ensemble

   68 €

TOTAL  H.T…………...6250.00 €

T.V.A. 5.5 %.....................343.75 €

TOTAL  T.T.C…………6593.75 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 2 sur 3

